EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

ENERGIA SOLAR TÉRMICA

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento.

Certificado de Profesionalidad: Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización domésticas.

Módulo: Instalación de tuberías.

Unidad de Competencia: Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos para la conducción de agua y desagües.

Nivel de cualificación: 1

Trabajador/a-participante:

Fecha:

| EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES / CRITERIOS DE REALIZACIÓN ¿Qué tiene que saber hacer? | CONTENIDOS ASOCIADOS ¿Qué tiene que saber? | CRITERIOS EVALUACIÓN/ EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO | NIVEL DE COMPETENCIA | ESTRATEGIAS DE MEJORA |
| Los planos y croquis sencillos de la instalación a realizar se interpretan correctamente. | Normas sobre Dibujo Técnico aplicado a las instalaciones a nivel de interpretación de planos sencillos (vistas, perspectiva isométrica, croquis a mano alzada, diseño de instalaciones, planos, escalas, acotado y simbología). | Interpreta información gráfica: dibujos y croquis, identificando los elementos implicados en las instalaciones de tuberías. No sabe / Regular / Bien / Muy bien (1) | I II III IV |  |
| El acopio de materiales requerido por la instalación se efectúa cumpliendo las instrucciones. | Interpretación de instrucciones, documentación técnica, catálogos y planos. | Busca e interpretar información sobre materiales, equipos y elementos necesarios para la instalación de tuberías. Identifica necesidades de materiales, repuestos y equipos en función de las operaciones a realizar. Prepara las herramientas y equipos propios de las operaciones a realizar. | I II III IV |  |
| La medición, marcado y cortado de piezas se realiza de acuerdo a las medidas proporcionadas. | Sistema métrico decimal. Unidades de superficie y volumen. Teorema de Pitágoras. Regla de tres. Equivalencias en pulgadas. Herramientas de medición y su correcto uso: flexómetro, calibre, entre otros. | Describe las técnicas de corte y ensamblado de tuberías en función de los materiales. | I II III IV |  |
| Las tuberías a instalar se presentan garantizando la correcta disposición de las mismas. | Naturaleza y características de los materiales empleados en las instalaciones. Estanqueidades. Herramientas específicas de fontanería: manejo, mantenimiento y almacenaje. Nivelado. Fundamentos. Técnicas Básicas. | Identifica los equipos y herramientas utilizadas para realizar las aperturas de rozas. Describi las características y modo de funcionamiento de dichos equipos. Organiza el puesto de trabajo, realizando las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias. | I II III IV |  |
| Las operaciones de cortado, aterrajado, curvado y unión de las tuberías se efectúan siguiendo instrucciones. | Partes de las instalaciones. Características y misión. Coeficientes de simultaneidad. Caudales mínimos. Clasificación de suministros. Técnicas de unión de tuberías y canalones. Soldeo, roscado, pegado, entre otros. | Describi las técnicas de corte y ensamblado de tuberías en función de los materiales. Identifica los equipos y herramientas utilizadas para realizar las distintas operaciones a realizar (aterrajado, curvado, unión, soldado, corte, entre otros). Describi las características y modos de funcionamiento de dichos equipos. | I II III IV |  |
| Los soportes, puntos de anclaje y formas de la tubería se colocan cumpliendo las especificaciones establecidas. | Dimensionado. Diámetro de las partes. Sistemas sujeción. | Efectua las operaciones de corte, aterrajado, curvado y unión de las tuberías. | I II III IV |  |
| Los elementos de la instalación y las tuberías se ensamblan teniendo en cuenta el alineando y nivelado establecidos. | Partes de las instalaciones. Características y misión. | Relaciona operaciones de ensamblaje y unión de tuberías con las características de los sistemas doméstico, de redes de riego y fuentes decorativas, y de redes contraincendios. Alinea y nivelar las tuberías de la conducción. | I II III IV |  |
| La ausencia de vibraciones y el aislamiento de las conducciones se comprueban siguiendo instrucciones. | Aislamientos. | Verifica la estanqueidad, ausencia de vibraciones y aislamiento de la conducción. | I II III IV |  |
| La limpieza, el pintado y la protección de las canalizaciones se realizan utilizando los materiales establecidos. | Sistemas de protección contra corrosión e incrustaciones. | Realiza operaciones de limpieza y pintado de las canalizaciones. | I II III IV |  |
| El montaje de la estructura necesaria para la instalación de conducciones pluviales: andamios, trabajo vertical, sujeciones, entre otros, se efectúa cumpliendo las instrucciones establecidas y normativas vigentes para trabajos en altura. | Sistemas y medios de protección personal. Pruebas funcionales. | Monta la estructura necesaria para el montaje de la instalación (andamios, sujeciones, entre otros). | I II III IV |  |
| El trazado previo y la presentación provisional de la canalización de pluviales se efectúan sobre la base de las instrucciones recibidas. | Instalaciones verticales. Fundamentos y técnicas. Clases y medidas de tuberías utilizadas en fontanería: acero, cobre, PVC, entre otros. | Realiza el trazado previo y la presentación provisional de la canalización. | I II III IV |  |
| Los recipientes para la conducción de aguas pluviales de viviendas se colocan siguiendo instrucciones. | Clases y medidas de tuberías utilizadas en fontanería: acero, cobre, PVC, entre otros. | Realiza operaciones de empalmado y colocación de recipientes para la conducción de aguas pluviales aplicando las medidas de seguridad relativas al montaje. | I II III IV |  |
| Los canalones se colocan y sujetan cumpliendo las instrucciones y normas de seguridad establecidas. | Clases y medidas de canalones utilizadas en fontanería: acero, cobre, PVC, entre otros. | Realiza operaciones de empalmado y colocación de canalones aplicando las medidas de seguridad relativas al montaje. | I II III IV |  |
| Las operaciones de mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones pluviales se realizan siguiendo instrucciones establecidas. | Preparación, puesta a punto y mantenimiento de canalizaciones de conducción de aguas pluviales. | Realiza operaciones de reparación de averías típicas de estas instalaciones. | I II III IV |  |
| Los trabajos de montaje de la instalación en alturas se realizarán cumpliendo estrictamente todas las medidas de seguridad establecidas. | Medidas de seguridad en instalaciones y trabajos en altura. | Aplica las medidas de seguridad relativas al montaje de estas instalaciones. | I II III IV |  |
| Los sistemas para la fijación de las tomas y canalizaciones de agua y desagüe se realizan cumpliendo las directrices establecidas. | Válvulas y otros accesorios. Características y funcionamiento. | Realiza el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. Identifica las principales operaciones de fijación de las tomas, canalizaciones de agua y desagües que habitualmente se realizan en instalaciones domésticas. | I II III IV |  |
| La nivelación de las tuberías instaladas se realiza con la precisión establecida. |  | Prepara las masas para la fijación de las tomas de agua. Verifica la nivelación de las tuberías instaladas. | I II III IV |  |
| El montaje de tuberías que permita la instalación de toma de agua de la red se realiza cumpliendo las instrucciones establecidas. | Técnicas de unión de tuberías y canalones. Soldeo. Roscado. Pegado, entre otros. | Monta las tuberías de la instalación de toma de agua sanitaria de la red. | I II III IV |  |
| La instalación del sistema de desagüe se realiza siguiendo instrucciones. | Válvulas y otros accesorios. Características y funcionamiento. | Instala el sistema de desagüe bajo supervisión. | I II III IV |  |
| Las pruebas de estanqueidad de la instalación se efectúan siguiendo instrucciones. | Preparación, puesta a punto y mantenimiento de la instalación. | Verifica la estanqueidad, ausencia de vibraciones y aislamiento de la conducción. | I II III IV |  |
| La protección de la instalación se realiza utilizando aislantes adecuados, pinturas y/o forros, aislantes contra impactos, entre otros. | Calorifugado de tuberías. Fundamentos y técnicas. | Protege las instalaciones mediante aislantes adecuados (pintura, forros, entre otros). | I II III IV |  |

(1)Siendo: No sabe (Nivel I)   Regular (Nivel II)   Bien (Nivel III)   Muy bien (Nivel IV)

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento.

Certificado de Profesionalidad: Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización domésticas.

Módulo: Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización.

Unidad de Competencia: Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico.

Nivel de cualificación: 1

Trabajador/a-participante:

Fecha:

| EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES / CRITERIOS DE REALIZACIÓN ¿Qué tiene que saber hacer? | CONTENIDOS ASOCIADOS ¿Qué tiene que saber? | CRITERIOS EVALUACIÓN/ EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO | NIVEL DE COMPETENCIA | ESTRATEGIAS DE MEJORA |
| La presentación provisional de los aparatos, sifones, grifería y complementos de fontanería se realiza con nivelación y predeterminando su sujeción mediante marcado. | Herramientas específicas: Manejo, mantenimiento y almacenaje. Nivelado. Fundamentos. Técnicas básicas. | Describe las principales características de los aparatos sanitarios y su vinculación con las operaciones de instalación de los mismos. | I II III IV |  |
| Los soportes y fijaciones definitivas de los aparatos se colocan según instrucciones. | Sistemas de montaje y sujeción. | Efectúa la presentación provisional de los aparatos, grifería, sifones, entre otros. | I II III IV |  |
| La grifería y complementos se colocan y fijan cumpliendo instrucciones. | Tipología y características fundamentales de montaje. | Coloca los soportes y fijaciones definitivas de los aparatos. Colocar la grifería y complementos. | I II III IV |  |
| La conexión de agua sanitaria y de desagüe del aparato de consumo (circuito hidráulico) se realiza siguiendo instrucciones. | Aparatos sanitarios. Tipología y características fundamentales del montaje. | Realiza la conexión de agua sanitaria y desagüe. | I II III IV |  |
| El correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios y de producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS), así como su estanqueidad, seguridades y prestaciones se comprueban siguiendo instrucciones. | Instalación de aparatos de producción de agua caliente sanitaria y/o calefacción. | Verifica el correcto funcionamiento de los aparatos comprobando la estanqueidad, seguridades y prestaciones. | I II III IV |  |
| La regulación del aparatos sanitarios y de la grifería: cisternas, llaves de regulación, fluxores, grifos economizadores, entre otros, se realizan siguiendo instrucciones. | Instalación de aparatos sanitarios. Sistemas de montaje y sujeción. | Realiza la regulación del aparato sanitario y de la grifería. | I II III IV |  |
| Las labores de mantenimiento y limpieza de filtros y sanitarios re realiza siguiendo instrucciones. | Averías más frecuentes y operaciones básicas de mantenimiento. | Identifica las operaciones de mantenimiento básico de la instalación. | I II III IV |  |
| La presentación provisional del termo-eléctrico se realiza siguiendo instrucciones. | Aparatos de producción de agua caliente. Fundamentos. | Describe las principales características de los aparatos de producción de agua caliente destinados a calefacción o consumo doméstico y su vinculación con las operaciones de instalación de los mismos. Realiza el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. Efectúa la presentación de los aparatos a instalar. | I II III IV |  |
| Los soportes y fijaciones definitivas de los aparatos se colocan cumpliendo criterios establecidos. | Sistemas de sujeción. Comprobaciones para su funcionamiento. | Coloca los soportes y fijaciones definitivas de los elementos debidamente nivelados. | I II III IV |  |
| La conexión del circuito de agua del termo-eléctrico se realiza siguiendo instrucciones. | Instalación de aparatos de producción de agua caliente sanitaria y/o calefacción. | Realiza la conexión del elemento al circuito de tubería de agua, conductos de aire o tubería de refrigerante. | I II III IV |  |
| La conexión a las tomas del suministro de gasóleo, gas, entre otros,del termo-eléctrico se efectúa atendiendo al procedimiento establecido. | Instalación de aparatos de producción de agua caliente sanitaria y/o calefacción. | Efectúa la conexión eléctrica del equipo de producción de calor. Efectúa la conexión de suministro de combustible. | I II III IV |  |
| La regulación y funcionamiento del aparato de producción de ACS se comprueba, bajo supervisión, que se ajusta a las prescripciones establecidas. | Comprobaciones para el funcionamiento de aparatos de producción de ACS. | Verifica el correcto funcionamiento del equipo de producción de calor (estanqueidad, encendido, regulación de la llama, regulación de caudal, seguridad, entre otros). | I II III IV |  |
| La presentación provisional de la caldera doméstica se efectúa siguiendo instrucciones. | Aparatos de producción de agua caliente. Comprobaciones para su funcionamiento. | Verifica la presentación provisional de la caldera. | I II III IV |  |
| Los soportes y fijaciones definitivas de los aparatos se colocan siguiendo instrucciones. | Sistemas de sujeción. | Coloca los soportes y fijaciones definitivas de los elementos debidamente nivelados. | I II III IV |  |
| El nivelado, trazado, anclaje y colocación de apoyos de los aparatos se realiza siguiendo instrucciones y de acuerdo a las normas del fabricante. | Instalación de aparatos de producción de agua caliente sanitaria y/o calefacción. | Efectúa la presentación de los aparatos a instalar, siguiendo las normas del fabricante. | I II III IV |  |
| El conexionado a las diferentes tomas y aparatos se efectúa siguiendo instrucciones. | Instalación de aparatos de producción de agua caliente sanitaria y/o calefacción. | Realiza la puesta en marcha y regulación básica de los equipos: conexionado eléctrico, llenado de agua, purgado de aire y agua, pruebas de estanqueidad, entre otros. | I II III IV |  |
| La puesta en marcha de la caldera se realiza siguiendo instrucciones. | Puesta en marcha de aparatos de producción de calor. | Identifica las operaciones de mantenimiento básico de la instalación. | I II III IV |  |
| La presentación provisional del aparato de climatización (radiadores, ventiladores, etc. se efectúa siguiendo instrucciones. | Colocación de radiadores, ventiladores y otros elementos de climatización. | Realiza el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. Efectuar la presentación provisional de los elementos a instalar. | I II III IV |  |
| Los soportes y fijaciones definitivas de los aparatos se colocan bajo supervisión. | Colocación de radiadores, ventiladores y otros elementos de climatización. | Coloca los soportes y fijaciones definitivas de los elementos debidamente nivelados. | I II III IV |  |
| El nivelado, trazado, anclaje y colocación de apoyos a los aparatos se realiza siguiendo instrucciones y de acuerdo a las normas del fabricante. | Aparatos sanitarios. Tipología y características fundamentales de montaje | Describe los elementos utilizados en las instalaciones de climatización y ventilación-extracción y las características de su colocación. | I II III IV |  |
| El conexionado del aparato a las diferentes tomas y puntos terminales se efectúa siguiendo instrucciones. | Averías más frecuentes y operaciones básicas de mantenimiento. | Realiza la conexión del aparato a las diferentes tomas y puntos terminales. | I II III IV |  |
| Realizar la conexión del elemento al circuito de tubería de agua, conductos de aire o tubería de refrigerante. | Averías más frecuentes y operaciones básicas de mantenimiento. | Realiza la conexión del elemento al circuito de tubería de agua, conductos de aire o tubería de refrigerante. | I II III IV |  |
| El llenado de agua y las operaciones de purgado y cebado se realiza siguiendo instrucciones. | Comprobaciones para el funcionamiento de la instalación. | Realiza la puesta en marcha y regulación básica de los equipos: conexionado eléctrico, llenado de agua, purgado de aire y agua, pruebas de estanqueidad, entre otros. Identifica las principales averías de este tipo de instalaciones domésticas de climatización y sus operaciones de mantenimiento básico. | I II III IV |  |
| En el manejo de herramienta y maquinaria así como en el transporte y manipulación de los aparatos sanitarios y de producción de ACS, y de objetos que entrañen riesgo se realiza tomando las medidas de prevención y seguridad necesarias para evitar posibles accidentes. | Sistemas y equipos de protección individual. | Relaciona las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Agua. Aplicar Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua en supuestos prácticos. | I II III IV |  |
| En la instalación de medidas de seguridad: sobre presiones, acumulaciones de gas, sobre temperaturas, cortocircuitos, retornos de agua se realiza bajo supervisión y ajustándose a las normas y a las prescripciones establecidas. | Normas que regulan las pruebas de funcionamiento de los aparatos (rendimiento, combustión, seguridades, entre otros). | Identifica situaciones de riesgo, adoptando las correcciones necesarias y medidas adecuadas para la prevención de accidentes. | I II III IV |  |
| En la eliminación, recogida y almacenaje de residuos de la instalación se realiza atendiendo a su posible reciclado y normativa medioambiental. | Normativa de prevención de riesgos medioambientales. | Identifica los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, equipos empleados en operaciones de recogida y almacenaje de residuos. | I II III IV |  |

Familia Profesional: Energía y agua.

Certificado de Profesionalidad: Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

Módulo: Mecanizado básico.

Unidad de Competencia: Efectuar operaciones de mecanizado básico.

Nivel de cualificación: 1

Trabajador/a-participante:

Fecha:

| EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES / CRITERIOS DE REALIZACIÓN ¿Qué tiene que saber hacer? | CONTENIDOS ASOCIADOS ¿Qué tiene que saber? | CRITERIOS EVALUACIÓN/ EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO | NIVEL DE COMPETENCIA | ESTRATEGIAS DE MEJORA |
| El trazado aporta la información que define correctamente la pieza para su mecanizado y se realiza según las especificaciones técnicas y la normativa específica y con los útiles adecuados y de acuerdo con lo establecido en los planos. | Normas de trazado. Técnica y útiles. | Compara las técnicas de mecanizado manual y a máquina, con el fin de seleccionar los aparatos, máquinas, equipos y herramientas necesarios para realizarlas. | I II III IV |  |
| El marcado se realiza con los productos y métodos establecidos. | Acotados. Normalización. Especificaciones. | Realiza diferentes procedimientos de medida con calibre micrómetro. | I II III IV |  |
| Tanto el trazado y el marcado se realizan con la precisión requerida para lograr la calidad esperada del mecanizado. | Aparatos de medida directa. Aparatos de medida por comparación. | Efectúa los cálculos necesarios para seleccionar la varilla o taladro según el diámetro de la rosca en el roscado a mano. | I II III IV |  |
| Las secuencias determinadas permiten realizar el mecanizado según las normas y especificaciones requeridas. | Técnicas de roscado. Técnicas de remachado. | Explica el proceso de taladrado y calcular la velocidad de corte según el material que hay que taladrar y el diámetro de la broca que se debe utilizar. | I II III IV |  |
| El proceso de mecanizado obtiene la calidad adecuada y optimiza los tiempos. | Técnicas de mecanizado manual con arranque de viruta. Técnicas de unión desmontables. | Relaciona distintos tipos de brocas con los materiales que hay que taladrar. | I II III IV |  |
| Los parámetros de mecanizado se seleccionan en función del material y de las características de la pieza a mecanizar. | Técnicas de mecanizado manual con arranque de viruta. Técnicas de unión desmontables. | Identifica los distintos tipos de hojas de sierra relacionándolos con el material que hay que cortar y la velocidad de corte. | I II III IV |  |
| Las herramientas y útiles seleccionados son los adecuados, en función del tipo de material, calidad requerida y disponibilidad de los equipos. | Técnicas de mecanizado manual con arranque de viruta. Técnicas de unión desmontables. | Elige el aparato adecuado al tipo de medida que se debe realizar y la precisión requerida. | I II III IV |  |
| Las herramientas y útiles seleccionados permiten el mecanizado en el menor tiempo posible. | Interpretación de instrucciones, documentación técnica, catálogos y planos. | Monta correctamente las herramientas o útiles necesarios para cada operación. | I II III IV |  |
| Las especificaciones del fabricante se tienen en cuenta para elegir las herramientas. | Interpretación de instrucciones, documentación técnica, catálogos y planos. | Elige el aparato adecuado al tipo de medida que se debe realizar y la precisión requerida. | I II III IV |  |
| Las uniones soldadas se realizan preparando los bordes, fijando y dando la rigidez adecuada a los elementos que deben unir. | Equipos de soldadura eléctrica por arco y sodadura blanda. Técnicas de soldadura. | Efectúa la limpieza de las zonas de unión eliminando los residuos existentes. Realiza la preparación de bordes para efectuar soldaduras a tope, solapadas, en «V» y en «X», según el espesor del material que hay que unir, y de acuerdo con las normas | I II III IV |  |
| El consumible y los valores de las variables de operación se seleccionan en función de los materiales base. | Materiales de aportación. | Elige el tipo de soldadura que se debe emplear, en función de los materiales que hay que unir y las características exigidas a la unión. | I II III IV |  |
| Las uniones soldadas no presentan defectos. | Equipos de soldadura eléctrica por arco y sodadura blanda. | Consigue, en las soldaduras ejecutadas, las características prescritas. | I II III IV |  |
| Cumplimiento de las medidas de protección personales y colectivas. | Riesgos del taller mecanizado. Equipos para la protección individual. | Aplica las normas de uso y seguridad durante el proceso de soldadura. | I II III IV |  |

Familia Profesional: Energía y agua.

Certificado de Profesionalidad: Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

Módulo: Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

Unidad de Competencia: Realizar operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

Nivel de cualificación: 1

Trabajador/a-participante:

Fecha:

| EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES / CRITERIOS DE REALIZACIÓN ¿Qué tiene que saber hacer? | CONTENIDOS ASOCIADOS ¿Qué tiene que saber? | CRITERIOS EVALUACIÓN/ EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO | NIVEL DE COMPETENCIA | ESTRATEGIAS DE MEJORA |
| OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE DE SOPORTES, ANCLAJES Y CAPTADORES: Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos se seleccionan, acopian, preparan y ubican de acuerdo a las instrucciones recibidas. | Configuración y funcionamiento de las instalaciones solares térmicas. Hidráulica y Electrotecnia básica. Radiación solar y climatología. Calor y temperatura. Transmisión del calor. Interpretación de esquemas y diagramas básicos de instalaciones. Simbología y representación gráfica. | Identifica los equipos y elementos utilizados (soportes, anclajes, captadores solares, intercambiadores, acumuladores, aparatos de medida y protección). | I II III IV |  |
| Preparación del área de trabajo. Colocación, según las instrucciones recibidas de soportes, zapatas y puntos de anclaje de los captadores, tuberías y accesorios. | Equipos y elementos constituyentes de las instalaciones solares térmicas: soportes, anclajes, captadores, circuitos primario y secundario, intercambiadores, depósitos de acumulación. Depósitos de expansión. Sistemas de disipación, bombas de circulación, tuberías, purgadores, caudalímetros, válvulas y elementos de regulación. Descripción y función. | Describe el funcionamiento general del conjunto de la instalación. Describe las funciones de los equipos y elementos utilizados. | I II III IV |  |
| Colocación de protecciones y aislamiento térmico de los componentes hidráulicos. | Aparatos de protección de circuitos hidráulicos y eléctricos. | Describe el funcionamiento de los sistemas de medida y aparatos de protección en los circuitos hidráulicos y eléctricos. Describe los requerimientos fundamentales recogidos en las normas aplicables a este tipo de instalaciones. | I II III IV |  |
| Las operaciones de montaje de soportes, anclajes y captadores se realizan conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental de la empresa. Los residuos generados se recogen y clasifican según el plan de gestión de residuos establecido. | Montaje de estructuras de instalaciones solares térmicas. Tipos. Materiales. Impermeabilización y tratamiento anticorrosión. Monatje de estructuras y bancadas para los sistemas auxiliares y de apoyo (sistemas de acumulación | Identifica los requerimientos fundamentales de las normas aplicables a este tipo de instalación incluyendo la prevención de riesgos laborales y medioambientales. | I II III IV |  |
| REALIZAR UNIONES MECÁNICAS Y SOLDADAS EN EL PROCESO DE MONTAJE DE TUBERÍAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS CONFORME A LAS INSTRUCIONES RECIBIDAS Y AL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORLES Y MEDIOAMBIENTALES DE LA EMPRESA Y BAJO SUPERVISIÓN: Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos se seleccionan, acopian, preparan y ubican de acuerdo a las instrucciones recibidas en función del tipo de unión a realizar. | Procedimientos y operaciones de preparación y mecanizado de tuberías. Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje de tuberías y circuito hidráulico de instalaciones solares térmicas. Técnicas de utilización. Uniones mecánicas fijas y desmontables. Tipología y características. Medios y técnicas empleadas. | Describe los métodos y procedimientos para desplazar los soporte, estructuras y captadores en condiciones de seguridad. | I II III IV |  |
| El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la propia actuación y según procedimientos de trabajo establecidos. | Uniones mecánicas fijas y desmontables. Tipología y características. Medios y técnicas empleadas. Uniones soldadas. Tipos de soldadura utilizadas en instalaciones solares térmicas. | Describe los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación. | I II III IV |  |
| Las zonas de unión se limpian y preparan de acuerdo a los materiales empleados y a la técnica de unión a emplear. | Procedimientos y técnicas de soldeo por oxigás. Principios de funcionamiento. Proceso de combustión y ajuste de llamas. Reguladores de presión. Mangueras y conexiones. Identificación de los materiales de aportación, varillas y otros consumibles. Técnicas de soldeo. Inspección visual y defectos de las uniones soldadas. | Describe las técnicas de anclaje, ensamblaje, unión, nivelación y otras a utilizar en los procesos de montaje de soportes, estructuras y captadores de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| Las zonas de unión de las tuberías se mecanizan y acondicionan según la técnica requerida por los materiales empleados y la función a realizar. | Técnicas de soldeo. Inspección visual y defectos de las uniones soldadas. | Interpreta las instrucciones sobre el tipo de técnica de unión que hay que emplear en función de las características de los materiales a unir. | I II III IV |  |
| Las tuberías y accesorios se sueldan con la técnica requerida según los materiales empleados y la función a realizar. | Técnicas de soldeo. Inspección visual y defectos de las uniones soldadas. | Describe las herramientas y procedimientos para el soldeo de tuberías y sus accesorios. | I II III IV |  |
| El tendido y conexión de las tuberías y accesorios de los circuitos hidráulicos se realiza con las pendientes, técnicas y demás características requeridas conforme las instrucciones recibidas. | Naturaleza y características de los materiales empleados en las instalaciones. Estanqueidades. Nivelado. | Ajusta el acabado final a medidas y normas dadas en croquis y plano. | I II III IV |  |
| El calorifugado de las tuberías se realiza siguiendo instrucciones. | Calorifugado de tuberías. | Comprueba las protecciones y el aislamiento térmico de las tuberías. | I II III IV |  |
| Los residuos generados se recogen y clasifican según el plan de gestión de residuos establecido. | Normativa de gestión de residuos. | Aplica las normas de clasificación y recogida de residuos durante el proceso de soldeo. | I II III IV |  |
| REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS CONFORME A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS Y AL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES DE LA EMPRESA, BAJO SUPERVISIÓN. Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos se seleccionan, acopian, preparan y ubican de acuerdo a las instrucciones recibidas en función del tipo de sistema eléctrico de la instalación solar térmica a realizar. | Equipos eléctricos y electrónicos de protección, maniobra y seguridad. | Describe las técnicas y procedimientos de montaje y conexión de canalizaciones y conductores. | I II III IV |  |
| Las canalizaciones, conductores eléctricos, elementos detectores, elementos de medida y protección, y otros componentes de la instalación eléctrica se montan utilizando los medios establecidos y aplicando los procedimientos requeridos, conforme las instrucciones recibidas. | Canalizaciones y conducciones. Conductores. Canalizaciones y conducciones. Conductores. | Monta las canalizaciones y conductores. | I II III IV |  |
| La colocación de los cuadros eléctricos de la instalación se realiza siguiendo instrucciones. | Montaje y conexión de cuadros y componentes eléctricos. Acometidas y cuadros de protección general. Protecciones. Tipos y características. | Coloca y conecta los cuadros eléctricos, sistemas de acumulación y sistemas auxiliares. | I II III IV |  |
| Las operaciones de montaje de los equipos eléctricos y elementos auxiliares se realizan conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental de la empresa. | Montaje de equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas y de sus sistemas auxiliares. | Actúa aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso. Informe de actuación. | I II III IV |  |
| Los residuos generados se recogen y clasifican según el plan de gestión de residuos establecido. | Normativa de gestión de residuos. | Deja el entorno de trabajo en condiciones óptimas de orden y limpieza después de las operaciones de montaje, retirando los residuos a los contenedores correspondientes. | I II III IV |  |
| Realizar operaciones básicas en la puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas en las condiciones de seguridad establecidas, conforme a las instrucciones recibidas y al plan de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa. | Normativa de prevención de riesgos medioambientales específicos. | Revisa y mantiene en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el montaje. | I II III IV |  |
| REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS EN LA PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS EN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS Y AL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES DE LA EMPRESA, Y BAJO SUPERVISIÓN: Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios en el proceso de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas se seleccionan, acopian y preparan de acuerdo a las instrucciones recibidas según la actuación a realizar. | . Sistemas manuales y automáticos para el control y operación en instalaciones. | Describe los materiales, herramientas y otros recursos técnicos que se necesitan en el proceso de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la propia actuación y según procedimientos de trabajo establecidos. | Maniobras de puesta en servicio y paro de la instalación. | Describe los requisitos de limpieza y desinfección de las instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| Las pruebas de estanqueidad y presión de los circuitos hidráulicos se preparan para cada circuito siguiendo instrucciones, para su realización por el personal competente. | Pruebas de estanqueidad y presión: procedimientos. | Describe los procedimientos empleados para efectuar las pruebas de presión y estanqueidad reglamentarias. | I II III IV |  |
| Los circuitos hidráulicos se limpian y desinfectan siguiendo instrucciones y normativa de aplicación. | Limpieza y desinfección de circuitos e instalaciones. Prevención de la legionela. | Limpia y desinfectar los circuitos y componentes hidráulicos. | I II III IV |  |
| Los circuitos se preparan para el llenado definitivo, colaborando posteriormente en su realización, siguiendo instrucciones y normativa vigente. | Procedimientos de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. Pruebas de resistencia mecánica: procedimientos. Fluidos caloportadores. Anticongelantes. Vertidos. | Realiza el llenado de los circuitos con el fluido caloportador adecuado. | I II III IV |  |
| El aislamiento térmico de los componentes hidráulicos se comprueba que asegura la protección de los agentes atmosféricos, según las instrucciones recibidas. | Procedimientos para aislar hidráulicamente los diferentes componentes. Sistemas y técnicas de gestión de los sobrecalentamientos. | Comprueba las protecciones y el aislamiento térmico de los captadores y circuitos. | I II III IV |  |
| La instalación se prepara para la puesta en servicio, colaborando en la realización de la misma, siguiendo las instrucciones recibidas y aplicando los procedimientos y protocolos establecidos. | Procedimientos de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. | Describe la secuencia de operación y los procedimientos y técnicas empleados en la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. Explica el funcionamiento de termostatos y otros elementos de control no complejos de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| Las pruebas y operaciones en la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas se realizan conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental de la empresa. | Normativa de prevención de riesgos laborales específicos. | Actúa aplicando las medidas de prevención en todo el proceso. | I II III IV |  |
| Los residuos generados se recogen y clasifican según el plan de gestión de residuos establecido. | Normativa de gestión de residuos. | Actúa aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso. | I II III IV |  |
| REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS SIGUIENDO PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS E INSTRUCCIONES RECIBIDAS Y AL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES DE LA EMPRESA Y BAJO SUPERVISIÓN. Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios en el proceso de mantenimiento de instalaciones solares térmicas se seleccionan, acopian y preparan de acuerdo a las instrucciones recibidas según la actuación a realizar. | Útiles, herramientas y medios empleados en el mantenimiento. Técnicas de utilización. | Describe los materiales, equipos y herramientas necesarios para realizar las labores de mantenimiento. | I II III IV |  |
| El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la propia actuación y según procedimientos de trabajo establecidos. | Procedimientos de desmontaje y reparación o reposición de elementos eléctricos y mecánicos. | Prepara el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la operación según procedimientos de trabajo establecidos. | I II III IV |  |
| Las operaciones de limpieza y desinfección de captadores, acumuladores, intercambiadores y demás elementos de las instalaciones se realizan siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos. | Procedimientos de limpieza y desinfección de captadores, acumuladores, intercambiadores y demás elementos de las instalaciones. | Realiza las operaciones de limpieza y comprobación del sistema hidráulico. | I II III IV |  |
| La instalación se inspecciona detectando posibles anomalías como presencia de condensación en las cubiertas de los captadores, agrietamientos, deformaciones, corrosión, aparición de fugas u otras posibles disfunciones que se informan al inmediato superior. | Procedimientos para aislar hidráulica y eléctricamente los diferentes componentes. | Describe la secuencia de operación y los procedimientos y técnicas empleados durante la inspección de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| La reparación de fugas y averías en conexiones, la sustitución de componentes defectuosos y otras operaciones básicas de mantenimiento correctivo se realizan siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos. | Procedimientos y operaciones para la toma de medidas de magnitudes principales. Operaciones de mantenimiento mecánico y eléctrico de instalaciones solares térmicas. | Identifica y localizar las posibles averías y sus causas. |  |  |
| Las operaciones de mantenimiento se realizan conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental de la empresa. | Engrase, relleno de fluido caloportador y otras operaciones básicas de mantenimiento preventivo. Técnicas de diagnóstico de averías no complejas. Normativa de prevención de riesgos laborales específicos. | Actúa aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso. |  |  |
| Los residuos generados se recogen y clasifican según el plan de gestión de residuos establecido. | Normativa de prevención de riesgos medioambientales específicos. | Deja el entorno de trabajo en condiciones óptimas de orden y limpieza después de las operaciones de montaje, retirando los residuos a los contenedores correspondientes. |  |  |

Familia Profesional: Energía y agua.

Certificado de Profesionalidad: Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

Módulo: Replanteo de instalaciones solares térmicas.

Unidad de Competencia: Replantear instalaciones solares térmicas.

Nivel de cualificación: 2

Trabajador/a-participante:

Fecha:

| EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES / CRITERIOS DE REALIZACIÓN ¿Qué tiene que saber hacer? | CONTENIDOS ASOCIADOS ¿Qué tiene que saber? | CRITERIOS EVALUACIÓN/ EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO | NIVEL DE COMPETENCIA | ESTRATEGIAS DE MEJORA |
| Replantear los captadores y circuitos hidráulicos en instalaciones solares térmicas a partir de un proyecto o memoria técnica con el fin de realizar su montaje. El tipo de instalación se identifica a partir de los planos y especificaciones técnicas correspondientes distinguiendo sus características funcionales y energéticas. | Concepto y tipos de proyectos. Memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones. Planos simbólicos, esquemas y diagramas lógicos. Diagramas, flujogramas y cronogramas. Energética solar y transmisión del calor. Tipos de instalaciones solares térmicas de baja, media y alta temperatura. Equipos informáticos en representación y diseño asistido. Programas de diseño asistido. Visualización e interpretación de planos digitalizados. Operaciones básicas con archivos gráficos. | Identifica los captadores y los diferentes componentes hidráulicos de la instalación, localizando su emplazamiento. | I II III IV |  |
| Los diferentes componentes del montaje o instalación así como sus características funcionales y especificaciones se identifican a partir de los planos y especificaciones técnicas correspondientes y se localiza su emplazamiento. | Funcionamiento global y configuración de la instalación. Sistemas de seguridad en el funcionamiento de las instalaciones. Instalaciones térmicas auxiliares y de apoyo. Calefacción, agua caliente sanitaria, Piscinas. Refrigeración solar: Sistemas de absorción. Otras tecnologías de refrigeración solar (adsorción, desecación). | Razona el funcionamiento de una instalación solar térmica, teniendo en cuenta los factores de radiación y climatología, así como los principios físicos para el aprovechamiento de la energía solar. | I II III IV |  |
| La posible disfunción entre el proyecto de la instalación y el propio emplazamiento, se determina, adoptando las decisiones técnicas y organizativas que procedan. | Funcionamiento global y configuración de la instalación. | Identifica los captadores y los diferentes componentes hidráulicos de la instalación, localizando su emplazamiento. | I II III IV |  |
| Las ubicaciones y las características de anclaje, soportes y conexiones de los diferentes componentes y elementos constructivos se determinan previamente a su montaje. | Especificaciones y descripción de equipos y elementos constituyentes: captadores, circuitos primario y secundario, intercambiadores,depósitos de acumulación, depósitos de expansión, bombas de circulación,tuberías, purgadores, caudalímetros, válvulas y elementos de regulación. | Ubica los soportes, anclajes y conexiones de los diferentes componentes y elementos. | I II III IV |  |
| Los esquemas complementarios necesarios para el montaje hidráulico y mecánico de la instalación se realizan en aquellos casos que se requieran. |  | Razona el funcionamiento hidráulico y termodinámico de la instalación, describiendo la función, estructura y composición de las distintas partes que lo configuran. | I II III IV |  |
| El marcaje de la ubicación de los captadores, equipos hidráulicos, tubos y accesorios se realiza sobre el terreno a partir del proyecto de la instalación y teniendo en cuenta las características del lugar a fin de permitir su adecuado montaje. | Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción. | Replantea correctamente la ubicación de los captadores, equipos hidráulicos, tubos y accesorios. | I II III IV |  |
| La señalización del área de trabajo afectada se realiza según requisitos reglamentarios. | Normativa de aplicación: ordenanzas municipales, códigos de edificación, reglamentación de seguridad, reglamentación medioambiental, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, normas UNE de aplicación. | Realiza la señalización del área de trabajo. | I II III IV |  |
| Replantear instalaciones eléctricas de sistemas solares térmicos a partir de un proyecto o memoria técnica. La instalación eléctrica se identifica a partir de los planos y especificaciones técnicas correspondientes distinguiendo sus características funcionales y energéticas. | Sistema diédrico y croquizado. Representación en perspectiva de instalaciones. | Razona el funcionamiento general eléctrico de una instalación solar térmica y sus sistemas de control a partir de los correspondientes planos. | I II III IV |  |
| Los diferentes componentes eléctricos del montaje o instalación así como sus características funcionales y especificaciones se identifican a partir de los planos y especificaciones técnicas correspondientes y se localiza su emplazamiento. | Simbología hidráulica. Simbología eléctrica. Representación de circuitos eléctricos. Esquema unifilar y multifilar. Esquemas y diagramas simbólicos funcionales. | Enumera, describir y razonar la función que realizan los distintos componentes eléctricos que integran las instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| La posible disfunción entre el proyecto de la instalación eléctrica y el propio emplazamiento, se determina, adoptando las decisiones técnicas y organizativas que procedan. | Concepto y tipos de proyectos. Memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones. Planos de situación. Planos de detalle y de conjunto. Planos simbólicos,esquemas y diagramas lógicos. Diagramas,flujogramas y cronogramas. Procedimientos y operaciones de replanteo de las instalaciones. | Identifica los captadores y los diferentes componentes hidráulicos de la instalación, localizando su emplazamiento. | I II III IV |  |
| Las ubicaciones y las características de anclaje, soportes y conexiones de los diferentes componentes eléctricos se determinan previamente a su montaje. |  | Realiza replanteos y marcar la ubicación de anclajes, soportes, trazado de tuberías y demás componentes de las instalaciones solares térmicas partiendo de planos y documentación técnica. | I II III IV |  |
| Los esquemas complementarios necesarios para el montaje eléctrico de la instalación se realizan en aquellos casos que se requieran. | Circuitos y equipos eléctricos de la instalación. | Identifica los circuitos y equipos eléctricos de la instalación, localizando su emplazamiento. | I II III IV |  |
| El marcaje de la ubicación de los termostatos, presostatos, sondas, captadores, resistencias, motores, bombas, circuladores, canalizaciones, conductores, electroválvulas, equipos de medida, equipos de control y otros componentes eléctricos se realiza sobre el terreno a partir del proyecto de la instalación y teniendo en cuenta las características del lugar a fin de permitir su adecuado montaje. | Simbología hidráulica. Simbología eléctrica. Representación de circuitos eléctricos. Esquema unifilar y multifilar. Esquemas y diagramas simbólicos funcionales. | Razona el funcionamiento de los sistemas de regulación y control. | I II III IV |  |
| La señalización del área de trabajo afectada se realiza según requisitos reglamentarios. | Normativa de aplicación: ordenanzas municipales, códigos de edificación, reglamentación de seguridad, reglamentación medioambiental, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, normas UNE de aplicación. | Describe los requerimientos de señalización de la zona de trabajo según el emplazamiento. | I II III IV |  |

Familia Profesional: Energía y agua.

Certificado de Profesionalidad: Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

Módulo: Montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas.

Unidad de Competencia: Montar captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares térmicas.

Nivel de cualificación: 2

Trabajador/a-participante:

Fecha:

| EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES / CRITERIOS DE REALIZACIÓN ¿Qué tiene que saber hacer? | CONTENIDOS ASOCIADOS ¿Qué tiene que saber? | CRITERIOS EVALUACIÓN/ EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO | NIVEL DE COMPETENCIA | ESTRATEGIAS DE MEJORA |
| Preparar y organizar el trabajo de montaje de captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares térmicas con arreglo al correspondiente proyecto y programa de montaje. La secuencia de montaje se establece a partir de planos y documentación técnica, optimizando el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo. | Organización del montaje de instalaciones solares térmicas. Especificaciones de montaje. Preparación del montaje mecánico e hidráulico de las instalaciones. Fases. Organización del montaje de instalaciones solares térmicas. Plan de trabajo. | Describe las diferentes técnicas a utilizar en los procesos de montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas: ensamblaje, atornillado, roscado, remachado, soldadura, anclaje, conexionado. | I II III IV |  |
| Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios se seleccionan adecuadamente al tipo de instalación solar térmica a realizar. | Procedimientos y operaciones de preparación y mecanizado. Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje de captadores y circuitos hidráulicos de instalaciones solares térmicas. Técnicas de utilización. Uniones fijas y desmontables. Tipología y características. Medios y técnicas empleadas. | Identifica los materiales y herramientas a utilizar en los diferentes procesos de montaje de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| La recepción de componentes se realiza inspeccionando y evaluando el estado de los mismos, determinando su adecuación a las prescripciones técnicas y transmitiendo las no conformidades. | Especificaciones y descripción de equipos y elementos constituyentes: captadores, circuitos primario y secundario, intercambiadores, depósitos de acumulación, depósitos de expansión, bombas de circulación, tuberías, purgadores, caudalímetros, válvulas y elementos de regulación. Elaboración de informes. | Determina la adecuación de los componentes a las prescripciones técnicas y elaborar un informe de disconformidades. | I II III IV |  |
| El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la propia obra y según procedimientos de trabajo establecidos. | Zonas de trabajo. Señalización de seguridad. Normativa de aplicación. | Realiza la señalización de la zona de trabajo. | I II III IV |  |
| La coordinación, a su nivel, con las diferentes personas involucradas en la obra se realiza atendiendo a criterios de eficacia y seguridad. | Emergencias. Evacuación. Primeros auxilios. Zonas de trabajo. Señalización de seguridad. Normativa de aplicación. | Representa los esquemas de organización del trabajo y control de tiempos en el montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas mediante diagramas y cronogramas apropiados a su nivel. | I II III IV |  |
| Actuar según el plan de seguridad de la empresa, llevando a cabo las labores preventivas, correctivas y de emergencia, aplicando las medidas establecidas y cumpliendo las normas y legislación vigente en el montaje de captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares térmicas. Los riesgos profesionales se identifican, se evalúan y se corrigen, comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad en el montaje de la instalación solar térmica. | Seguridad en el montaje mecánico de instalaciones solares térmicas Planes de seguridad en el montaje mecánico de instalaciones solares térmicas. Prevención de riesgos profesionales en el ámbito del montaje mecánico de las instalaciones de energía solar térmica. Medios y equipos de seguridad. Equipos de protección personal. Uso y mantenimiento. | Propone medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados incluyendo selección y correcta utilización de los equipos de protección individual y colectiva. | I II III IV |  |
| Los requerimientos de protección ambiental se identifican en la documentación correspondiente y se tienen en cuenta para su aplicación en la ejecución de la instalación. | Prevención y protección medioambiental. Emergencias. Evacuación. | Identifica los requerimientos de protección ambiental derivados de las actuaciones de montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| Los medios de protección, ante los riesgos derivados del montaje, se seleccionan y utilizan de forma apropiada para evitar accidentes. | Medios y equipos de seguridad. Equipos de protección personal. Uso y mantenimiento. | Analiza los aspectos de la normativa de seguridad relacionados con el montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| Las zonas de trabajo de su responsabilidad se mantienen en condiciones de orden y limpieza con el fin de evitar accidentes. | Primeros auxilios. Zonas de trabajo. Señalización de seguridad. | Describe los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, determinando los riesgos laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. | I II III IV |  |
| En casos de emergencia se sigue el protocolo de actuación adaptado a la situación correspondiente. | Emergencias. Evacuación. Primeros auxilios. Zonas de trabajo. Señalización de seguridad. Normativa de aplicación. Normativa de aplicación. | Analiza los protocolos de actuación ante posibles emergencias surgidas durante el montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| Montar captadores solares térmicos, a partir de planos y especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos reglamentados y las normas de aplicación, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas. El desplazamiento y ubicación de los materiales y equipos se realiza sin deterioro de los mismos, con los medios de transporte y elevación requeridos y en condiciones de seguridad. | Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. | Describe los métodos y procedimientos para desplazar los equipos y materiales en condiciones de seguridad y analizar los criterios para su adecuada ubicación. | I II III IV |  |
| Los soportes y puntos de anclaje de los captadores, tuberías y accesorios se colocan según las especificaciones de proyecto, permitiendo la dilatación prevista de la red. | Estructuras de sujección de instalaciones solares térmicas Obra civil: desplazamiento e izado de equipos y materiales. Tipos de esfuerzos. Cálculo elemental de esfuerzos. Estructuras resistentes. Tipos. Materiales. Soportes y anclajes. Resistencia de los elementos constructivos. Integración arquitectónica. Estética y técnica. | Coloca soportes y anclajes respetando las dilataciones previstas. | I II III IV |  |
| Los captadores solares se colocan con la orientación, distancia e inclinación adecuada e interconectados según las especificaciones técnicas. | Montaje de captadores de instalaciones solares térmicas Tipos de captadores. Especificaciones. Sistemas de agrupamiento y conexión. Orientación e inclinación. Sombras. | Coloca los captadores con la inclinación adecuada a la zona geográfica y demás requerimientos de la instalación. | I II III IV |  |
| Montar los circuitos hidráulicos de las instalaciones solares térmicas, a partir de planos y especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos reglamentados y las normas de aplicación, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas. El tendido de los tubos se realiza con las pendientes, formas y con los dispositivos requeridos según proyecto para garantizar la correcta circulación de los fluidos caloportadores. | Montaje de circuitos y componentes hidráulicos de instalaciones solares térmicas Materiales empleados en tuberías. | Realiza el tendido de tuberías, su ensamblado con los elementos de la instalación mediante curvado, soldadura, remachado, atornillado u otros procedimientos adecuados, y su conexión a la instalación térmica auxiliar, teniendo en cuenta las posibles dilataciones y utilizando los procedimientos adecuados. | I II III IV |  |
| Los tipos y características de los equipos y elementos montados se asegura que son los adecuados a la presión y temperatura de trabajo y que responden a la función que tienen que desempeñar. | Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. | Realiza el montaje del intercambiador, acumulador, bombas de circulación y demás elementos de la instalación. | I II III IV |  |
| La conexión de las tuberías y elementos se realiza mediante soldadura oxiacetilénica, soldadura eléctrica, electrofusión, u otras técnicas de ensamblado y unión dependiendo del tipo de material empleado y utilizando adecuadamente los útiles y herramientas necesarios para conseguir la estanqueidad requerida. | Tipos de uniones de tuberías y accesorios. Soldaduras, técnicas y métodos. | Realiza el tendido de tuberías, su ensamblado con los elementos de la instalación mediante curvado, soldadura, remachado, atornillado u otros procedimientos adecuados, y su conexión a la instalación térmica auxiliar, teniendo en cuenta las posibles dilataciones y utilizando los procedimientos adecuados. | I II III IV |  |
| Los elementos ensamblados y las conexiones de tuberías se aíslan de vibraciones y se protegen de tensiones o esfuerzos mecánicos, permitiendo la dilatación prevista. | Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción. | Aísla térmicamente las tuberías y elementos que lo precisen cumpliendo las especificaciones técnicas y normativas de aplicación. | I II III IV |  |
| La ubicación y posición de purgadores, válvulas, bombas, circuladores, depósitos de acumulación, depósitos de expansión, intercambiadores, elementos de regulación, válvulas de seguridad y accesorios instalados permiten la accesibilidad para su manipulación y el mantenimiento en condiciones de seguridad. | Técnicas de utilización. Montaje de válvulas, bombas y circuladores. | Comprueba si la instalación ejecutada permite la accesibilidad para su manipulación y el mantenimiento en condiciones de seguridad. | I II III IV |  |
| El montaje de los caudalímetros, presostatos, sondas de nivel y demás elementos detectores de las variables del sistema, se realiza según las especificaciones técnicas para que la indicación de la magnitud medida sea correcta y sin perturbación. | Montaje de máquinas y equipos. | Realiza el montaje de los caudalímetros, presostatos, sondas de nivel y demás elementos según especificaciones técnicas indicadas. | I II III IV |  |
| La conexión hidráulica con las instalaciones convencionales de apoyo y auxiliares se realiza según proyecto y normativa vigente. | Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción. | Comprueba la conexión hidráulica con las instalaciones convencionales. | I II III IV |  |
| Las protecciones contra la corrosión y el aislamiento térmico de los componentes hidráulicos se realizan según prescripciones reglamentarias. | Protecciones de captadores, tuberías y accesorios. Imprimaciones. Protección catódica. Sistemas de aislamiento térmico. | Monta y aplica las protecciones contra la corrosión. | I II III IV |  |

Familia Profesional: Energía y agua.

Certificado de Profesionalidad: Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

Módulo: Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas.

Unidad de Competencia: Montar circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas.

Nivel de cualificación: 2

Trabajador/a-participante:

Fecha:

| EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES / CRITERIOS DE REALIZACIÓN ¿Qué tiene que saber hacer? | CONTENIDOS ASOCIADOS ¿Qué tiene que saber? | CRITERIOS EVALUACIÓN/ EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO | NIVEL DE COMPETENCIA | ESTRATEGIAS DE MEJORA |
| Preparar y organizar el trabajo de montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas con arreglo al correspondiente proyecto y programa de montaje. La secuencia de montaje se establece a partir de planos y documentación técnica, optimizando el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo. | Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización. Especificaciones de montaje. | Describe las diferentes técnicas a utilizar en los procesos de montaje de los circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas: sujeción, empotramiento, tendido, embridado, ensamblado, soldadura, conexionado. | I II III IV |  |
| Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios se seleccionan adecuadamente al tipo de instalación a realizar. | Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje a partir de los planos de la instalación. | Identifica los materiales y herramientas a utilizar en los diferentes procesos de montaje de los circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| La recepción de componentes se realiza inspeccionando y evaluando el estado de los mismos, determinando su adecuación a las prescripciones técnicas y transmitiendo las no conformidades. |  | Determina la adecuación de los componentes a las prescripciones técnicas y elaborar un informe de disconformidades. | I II III IV |  |
| El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la propia obra y según procedimientos de trabajo establecidos. | Zonas de trabajo. Señalización de seguridad. Normativa de aplicación. | Deja el entorno de trabajo en condiciones adecuadas después de las operaciones de montaje. | I II III IV |  |
| La coordinación con las diferentes personas involucradas en la obra se realiza atendiendo a criterios de eficacia y seguridad. | Emergencias. Evacuación. Primeros auxilios. Zonas de trabajo. Señalización de seguridad. Normativa de aplicación. | Optimiza el montaje desde el punto de vista de la seguridad, funcionalidad y economía de tiempo, medios y coste. Representa los esquemas de organización del trabajo y control de tiempos en el montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas mediante diagramas y cronogramas apropiados a su nivel. | I II III IV |  |
| Montar circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas, a partir de planos, y especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos reglamentados y las normas de aplicación, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas. El montaje de las canalizaciones, conductores eléctricos y elementos detectores de la instalación se realiza utilizando los medios adecuados y aplicando los procedimientos requeridos. | Clasificación de instalaciones de suministro de energía eléctrica. Acometidas y cuadros de protección general. Protecciones. Tipos y características. Canalizaciones y conducciones. Conductores. Máquinas de generación de corriente eléctrica. Motores y bombas. Maniobra y protección. Medida de magnitudes eléctricas. Elementos eléctricos de maniobra en baja tensión. Principios de regulación y control. El autómata programable. especificaciones de montaje. Procedimientos y operaciones de preparación del montaje de las instalaciones eléctricas. | Efectúa el replanteo de la instalación eléctrica. Distribuye los elementos y equipos necesarios: cuadros eléctricos de protección y control, canalizaciones, conductores, cajas de registro, termostatos, sondas de temperatura, bombas, circuladores, electroválvulas. Realiza el montaje de canalizaciones y conductores. | I II III IV |  |
| La construcción y el montaje de los cuadros de control y de automatismo de la instalación, se realiza de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. | Montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. Fases. Organización del montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. Técnicas y procedimientos. | Monta los cuadros eléctricos necesarios. | I II III IV |  |
| Las conexiones eléctricas entre elementos y con las instalaciones térmicas auxiliares o de apoyo se realiza según proyecto y normativa vigente. | Montaje y conexión de elementos de protección, mando, regulación y señalización. Montaje, conexión y puesta en servicio de circuladores, bombas y motores eléctricos. | Realiza la conexión del cuadro eléctrico de protección y control, de los termostatos, sondas y demás elementos captadores de señales así como de conductores eléctricos según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y demás normativa de aplicación. | I II III IV |  |
| Los elementos de control se programan según la documentación técnica correspondiente y las condiciones de funcionamiento establecidas. | Montaje, y conexión y programación de elementos de control. | Determina la programación de los elementos de control de acuerdo a las prescripciones técnicas. | I II III IV |  |
| Actuar según el plan de seguridad de la empresa, llevando a cabo las labores preventivas, correctivas y de emergencia, aplicando las medidas establecidas y cumpliendo las normas y legislación vigente en el montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. Los riesgos profesionales se identifican, se evalúan y se corrigen, comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad en el montaje de circuitos y equipos eléctricos de la instalación solar térmica. | Planes de seguridad en el montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas. Prevención de riesgos profesionales de origen eléctrico en el ámbito de las instalaciones de energía solar térmica. | Identifica y evalua los riesgos profesionales presentes en el montaje de los circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. Incluyendo selección y correcta utilización de los equipos de protección individual y colectiva. | I II III IV |  |
| Los medios de protección, ante los riesgos derivados del montaje y puesta en servicio de la instalación, se seleccionan y utilizan de forma apropiada para evitar accidentes. | Medios y equipos de seguridad. | Identifica los requerimientos de protección ambiental derivados de las actuaciones de montaje de los circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| Las zonas de trabajo de su responsabilidad se mantienen en condiciones de orden y limpieza con el fin de evitar accidentes. | Zonas de trabajo. Señalización de seguridad. Normativa de aplicación. | Describe los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, determinando los riesgos laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. | I II III IV |  |
| En casos de emergencia se sigue el protocolo de actuación adaptado a la situación correspondiente. | Emergencias. Evacuación. Primeros auxilios. | Analiza los protocolos de actuación ante posibles emergencias surgidas en el montaje de los circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |

Familia Profesional: Energía y agua.

Certificado de Profesionalidad: Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

Módulo: Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas.

Unidad de Competencia: Poner en servicio y operar instalaciones solares térmicas.

Nivel de cualificación: 2

Trabajador/a-participante:

Fecha:

| EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES / CRITERIOS DE REALIZACIÓN ¿Qué tiene que saber hacer? | CONTENIDOS ASOCIADOS ¿Qué tiene que saber? | CRITERIOS EVALUACIÓN/ EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO | NIVEL DE COMPETENCIA | ESTRATEGIAS DE MEJORA |
| Preparar la puesta en marcha de las instalaciones solares térmicas, a partir de planos, y especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos reglamentados y las normas de aplicación, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas. La interconexión hidráulica entre la instalación solar y las instalaciones térmicas auxiliares o de apoyo se supervisa según proyecto y normativa vigente. | Ensayos de instalaciones y equipos. Medidas de parámetros. Procedimientos. Instrumentos. | Analiza los tipos y características de interconexión hidráulica y eléctrica entre las instalaciones solares térmicas y las instalaciones auxiliares o de apoyo y los procedimientos empleados para comprobar su adecuada realización. | I II III IV |  |
| Las pruebas de estanqueidad y presión de los circuitos hidráulicos se realizan para cada circuito de la instalación en las condiciones reglamentarias y de seguridad requeridas. La limpieza y desinfección de los circuitos hidráulicos se realiza según normativa de aplicación. | Pruebas de estanqueidad y presión. Pruebas de resistencia mecánica. Limpieza y desinfección de circuitos e instalaciones. Prevención de la legionela. Señalización industrial. Señalización de conducciones hidráulicas. Código de colores. | Describe los procedimientos empleados para efectuar las pruebas de presión y estanqueidad reglamentarias. | I II III IV |  |
| El llenado definitivo de los circuitos se realiza con el fluido caloportador correspondiente, según prescripciones técnicas y normativa vigente. | Golpe de ariete. Fluidos caloportadores. Anticongelantes. Vertidos | Analiza los procedimientos de llenado del circuito primario con diferentes fluidos caloportadores. | I II III IV |  |
| Las conexiones de los circuitos eléctricos y los elementos de regulación se comprueban según prescripciones y especificaciones de proyecto. | Parámetros de ajuste, regulación y control en instalaciones solares térmicas. Funcionamiento, ajuste, regulación y control de captadores, acumuladores, intercambiadores, bombas y válvulas. Factores perjudiciales y su tratamiento: Presencia de aire. Dilataciones. Vibraciones. | Describe los requisitos reglamentarios en la realización de conexiones de los circuitos eléctricos y de los elementos de regulación. | I II III IV |  |
| El aislamiento térmico de los componentes hidráulicos se comprueba que cumple la normativa y que asegura la protección de los agentes atmosféricos. | Técnicas de comprobación de las protecciones y aislamiento de tuberías y accesorios. | Comprueba las protecciones y el aislamiento térmico de los captadores y circuitos. | I II III IV |  |
| La documentación referente al resultado de las pruebas exigidas reglamentariamente se cumplimenta adecuadamente. | Maniobras de puesta en servicio y paro de la instalación. Procedimientos para dejar fuera de servicio temporalmente las instalaciones solares térmicas. | Cumplimenta la documentación referente a las pruebas exigidas reglamentariamente. | I II III IV |  |
| Actuar según el plan de seguridad de la empresa, llevando a cabo las labores preventivas, correctivas y de emergencia, aplicando las medidas establecidas y cumpliendo las normas y legislación vigente en la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. Los riesgos profesionales derivados de las pruebas de presión y puesta en servicio, se identifican, se evalúan y se corrigen, comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad. | Planes de seguridad en la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas | Identifica y evalua los riesgos profesionales derivados de las pruebas de presión y en la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| Los medios de protección, ante los riesgos derivados de las pruebas de presión y puesta en servicio, se seleccionan y utilizan de forma apropiada para evitar accidentes y minimizar el riesgo. | Prevención de riesgos profesionales en el ámbito de la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. | Propone medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados incluyendo selección y correcta utilización de los equipos de protección individual y colectiva. | I II III IV |  |
| Las zonas de trabajo de su responsabilidad se mantienen en condiciones de orden y limpieza a fin de evitar accidentes. En casos de emergencia se sigue el protocolo de actuación adaptado a la situación correspondiente. | Zonas de trabajo. Señalización de seguridad. | Describe los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, determinando los riesgos laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. | I II III IV |  |
| Las instrucciones de seguridad se colocan claramente visibles junto a los aparatos y equipos. | Instrucciones de seguridad. Normativa de aplicación. | Analiza los aspectos de la normativa de seguridad relacionados con la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas y relacionar las instrucciones de seguridad a incorporar junto a los equipos. | I II III IV |  |
| Realizar la puesta en servicio y comprobación de funcionamiento de las instalaciones solares térmicas, a partir de planos, y especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos reglamentados y las normas de aplicación, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas. La puesta en servicio de la instalación se efectúa, previa autorización del órgano competente, comprobando la estanqueidad de los circuitos hidráulicos. | Procedimientos de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. | Describe la secuencia de operación y los procedimientos y técnicas empleados en la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| La puesta en servicio de la instalación se efectúa comprobando la circulación adecuada del fluido caloportador. | Sistemas manuales y automáticos para la operación en instalaciones. | Describe los métodos y técnicas para comprobar la adecuada estanqueidad de los circuitos y componentes hidráulicos. | I II III IV |  |
| La puesta en servicio se efectúa comprobando la correcta circulación del fluido caloportador, su equilibrado hidráulico y el adecuado comportamiento de la instalación ante las previsibles dilataciones. | Ensayos de instalaciones y equipos. Medidas de parámetros. Procedimientos. Instrumentos. | Realiza programaciones de termostatos diferenciales y demás elementos de control de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| La puesta en servicio de la instalación se efectúa comprobando el óptimo funcionamiento del sistema de accionamiento, regulación y control del sistema y ajustando los parámetros a los de referencia que figuren en el proyecto o memoria técnica. | Procedimientos. Instrumentos. Funcionamiento, ajuste, regulación y control de captadores, acumuladores, intercambiadores, bombas y válvulas. | Analiza los procedimientos para comprobar el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad, maniobra, regulación y control de las instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| La información sobre el uso y mantenimiento básico de la instalación se da al cliente, facilitándole los manuales correspondientes. | Informes y partes de control. Manual de mantenimiento. | Relaciona la información a entregar al usuario de la instalación analizando los manuales técnicos correspondientes. | I II III IV |  |
| Realizar las maniobras de operación en el sistema de distribución de los circuitos primarios y secundarios, accesorios y elementos de control y regulación de la instalación solar térmica cumpliendo con los requisitos reglamentarios, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas. Las maniobras de operación se realizan de acuerdo a las instrucciones de manejo o indicaciones de las normas, planos y especificaciones técnicas. | Procedimientos de maniobras de operación. | Señala los elementos de una instalación solar térmica sobre los que se puede operar manual o automáticamente y las consecuencias de su manipulación. | I II III IV |  |
| Los datos de medidas, radiación, temperatura, presión, pérdidas, caudal, consumo, se obtienen y registran según los procedimientos establecidos. | Medidas de parámetros. Procedimientos. Instrumentos. | Realiza medidas de radiación, temperatura, presión, caudal, intensidad, energía, potencia y otras medidas de variables utilizando e interpretando adecuadamente diferentes instrumentos de medida. | I II III IV |  |
| El funcionamiento de las instalaciones se verifica, comprobando los datos obtenidos con los parámetros de referencia y ajustándolos buscando la máxima eficiencia energética. | Parámetros de ajuste, regulación y control en instalaciones solares térmicas. | Prepara y analiza los datos de las diferentes medidas en relación al adecuado funcionamiento y control de las instalaciones. | I II III IV |  |
| El cubrimiento de captadores y otras eventuales operaciones para la protección de la instalación frente a sobrecalentamientos y heladas se efectúan según procedimientos establecidos. | Procedimientos para dejar fuera de servicio temporalmente las instalaciones solares térmicas. | Describe los métodos para prevenir las consecuencias del sobrecalentamiento de instalaciones solares. | I II III IV |  |

Familia Profesional: Energía y agua.

Certificado de Profesionalidad: Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

Módulo: Mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

Unidad de Competencia: Mantener instalaciones solares térmicas.

Nivel de cualificación: 2

Trabajador/a-participante:

Fecha:

| EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES / CRITERIOS DE REALIZACIÓN ¿Qué tiene que saber hacer? | CONTENIDOS ASOCIADOS ¿Qué tiene que saber? | CRITERIOS EVALUACIÓN/ EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO | NIVEL DE COMPETENCIA | ESTRATEGIAS DE MEJORA |
| Preparar y organizar el trabajo de mantenimiento de instalaciones solares térmicas según los procedimientos de intervención establecidos. Los planos y especificaciones técnicas de los equipos e instalaciones a mantener se interpretan para conocer con claridad y precisión la actuación que se debe realizar y establecer la secuencia de intervención del mantenimiento, optimizando el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo. | Memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones. Planos simbólicos, esquemas y diagramas lógicos. Diagramas, flujogramas y cronogramas. | Identifica en un plano de una instalación solar térmica los diferentes elementos sobre los que hay que realizar mantenimiento preventivo a partir de un determinado programa de mantenimiento. Describe el funcionamiento de una instalación solar térmica a partir de la documentación técnica correspondiente, identificando sus partes, equipos y componentes. | I II III IV |  |
| Los materiales y otros recursos técnicos necesarios se seleccionan de forma apropiada a la actuación a realizar. | Interpretación de instrucciones, documentación técnica, catálogos y planos. | Describe el funcionamiento de una instalación solar térmica a partir de la documentación técnica correspondiente, identificando sus partes, equipos y componentes. | I II III IV |  |
| El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la propia actuación y según procedimientos de trabajo establecidos. | Zonas de trabajo. Señalización de seguridad. | Desarrolla el programa general de actuaciones para el mantenimiento. | I II III IV |  |
| La coordinación con las diferentes personas involucradas en la instalación solar se realiza atendiendo a criterios de eficacia y seguridad. | Emergencias. Evacuación. Primeros auxilios. | Determina los recursos técnicos y humanos que intervienen en las operaciones. | I II III IV |  |
| Al cliente o usuario se le informa de los aspectos relevantes que le afecten en el proceso de reparación a realizar. | Averías frecuentes. Soluciones. | Razona las consecuencias, para una instalación determinada, de las averías en sus puntos críticos. | I II III IV |  |
| Actuar según el plan de seguridad de la empresa, llevando a cabo las labores preventivas, correctivas y de emergencia, aplicando las medidas establecidas y cumpliendo las normas y legislación vigente en el mantenimiento de instalaciones solares térmicas. Los riesgos profesionales se identifican, se evalúan y se corrigen, comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad en el mantenimiento de las instalaciones solares térmicas. | Planes de seguridad en el mantenimiento de las instalaciones solares térmicas. Prevención de riesgos profesionales en el ámbito del mantenimiento de instalaciones solares térmicas. | Identifica y evalua los riesgos profesionales presentes en el mantenimiento de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| Los medios de protección, ante los riesgos derivados del mantenimiento, se seleccionan y utilizan de forma apropiada para evitar accidentes y minimizar el riesgo. | Medios y equipos de seguridad. Equipos de protección personal. Uso y mantenimiento. | Propone medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados incluyendo selección y correcta utilización de los equipos de protección individual y colectiva. | I II III IV |  |
| Las zonas de trabajo de su responsabilidad se mantienen en condiciones de orden y limpieza a fin de evitar accidentes. | Zonas de trabajo. Señalización de seguridad. | Describe los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, determinando los riesgos laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. | I II III IV |  |
| En casos de emergencia se sigue el protocolo de actuación adaptado a la situación correspondiente. | Normativa de aplicación. | Analiza los protocolos de actuación ante posibles emergencias surgidas durante las actuaciones de mantenimiento de instalaciones solares térmicas. | I II III IV |  |
| Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones solares térmicas a partir de planos, normas y especificaciones técnicas, para el correcto funcionamiento, cumpliendo con los requisitos reglamentarios, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas. El estado de limpieza, acabado superficial, aislamiento y estanqueidad de los captadores, la concentración de anticongelante en el circuito primario así como, la presencia de aire y la presión del mismo se comprueba con la periodicidad reglamentaria. | Programa de mantenimiento preventivo. | Gestiona, prepara y utiliza los materiales, equipos y herramientas necesarios para realizar las labores de mantenimiento. | I II III IV |  |
| Las operaciones de mantenimiento preventivo para el control de la legionelosis se realizan según normativa de aplicación. | Procedimientos de limpieza y desinfección de captadores, acumuladores, y demás elementos de las instalaciones. Mantenimiento preventivo para el control de la legionelosis. | Realiza las operaciones de mantenimiento preventivo para el control de la legionelosis según normativa de aplicación. | I II III IV |  |
| Las tuberías, purgadores, válvulas, sondas, elementos de control y otros componentes de la instalación se revisan, comprobando su estado y, en su caso, se sustituyen según los procedimientos establecidos y en las condiciones de seguridad exigidas. | Operaciones mecánicas en el mantenimiento de las instalaciones. | Identifica los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo. | I II III IV |  |
| Las operaciones de seguimiento de los consumos energéticos y de evaluación del rendimiento de los equipos generadores se realizan según prescripciones reglamentarias. | Gestión energética. Seguimiento de consumos. Evaluación de rendimientos. | Comprueba la regulación de la instalación y el equilibrado hidráulico y térmico, de acuerdo a las medidas obtenidas y a las especificaciones técnicas, optimizando el rendimiento con criterios de eficiencia comprobando su correcto funcionamiento. | I II III IV |  |
| Los resultados de las inspecciones y operaciones realizadas se recogen en el informe correspondiente y se incorporan al libro o certificado de mantenimiento. | Operaciones mecánicas en el mantenimiento de instalaciones. Operaciones eléctricas de mantenimiento de circuitos. Libro o certificado de mantenimiento. | Cumplimenta informe de actuación. Cumplimenta libro de mantenimiento. | I II III IV |  |
| Los equipos y herramientas empleados se revisan y mantienen en perfecto estado de operación. | Equipos y herramientas usuales. | Revisa y mantiene en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el mantenimiento. | I II III IV |  |
| Realizar las operaciones de mantenimiento correctivo en las instalaciones solares térmicas, estableciendo el proceso de actuación, utilizando manuales de instrucciones y planos y restableciendo las condiciones funcionales con la calidad y seguridad requeridas. Las diferentes averías se detectan, analizan y valoran sus causas | Diagnóstico de averías. | Diagnostica las averías que pudieran producirse en las instalaciones solares térmicas, determinando la causa de las mismas y sus efectos en el sistema. | I II III IV |  |
| La secuencia de actuación ante la avería se establece optimizando el proceso en cuanto a método y tiempo, seleccionando adecuadamente los equipos, herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares necesarios. | Procedimientos para aislar hidráulica y eléctricamente los diferentes componentes. Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones. Reparación por soldadura. | Describe los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento correctivo que deben ser realizadas en los equipos y componentes de las instalaciones. | I II III IV |  |
| La sustitución del elemento deteriorado se efectúa siguiendo la secuencia del proceso de desmontaje y montaje establecido, dentro del tiempo previsto y con la calidad exigida, comprobando su funcionamiento. | Desmontaje y reparación o reposición de tuberías, válvulas, circuladores, elementos eléctricos. | Describe el procedimiento de reparación, aislando el circuito o componente en el caso de ser necesario. | I II III IV |  |
| Los partes e informes de la reparación realizada se cumplimentan adecuadamente para la actualización de los históricos de registro de operaciones de mantenimiento. | Elaboración informe de actuación. Ejemplos prácticos. | Cumplimenta informe de actuación. | I II III IV |  |
| El libro o manual de uso y mantenimiento se actualiza y se informa al cliente de las operaciones básicas y controles que deben hacerse por su parte. | Libro o certificado de mantenimiento. Ejemplos prácticos. | Cumplimenta libro de mantenimiento. | I II III IV |  |
| Realizar operaciones de reparación de los componentes de las instalaciones solares térmicas, estableciendo el proceso de actuación, utilizando manuales de instrucciones y planos y restableciendo las condiciones funcionales con la calidad y seguridad requeridas. Los elementos deteriorados se analizan identificando sus partes dañadas o averiadas. | Calidad en el mantenimiento. Pliegos de prescripciones técnicas y control de calidad. | Identifica las piezas averiadas del elemento. Realiza la reparación del elemento averiado. | I II III IV |  |
| Las fugas en tuberías y en sus uniones y accesorios se reparan mediante soldadura oxiacetilénica o eléctrica o mediante otras técnicas adecuadas al material. | Herramientas de calidad aplicadas a la mejora de las operaciones de mantenimiento. | Utiliza soldadura oxiacetilénica y eléctrica en la reparación de fugas en tuberías, uniones y accesorios. | I II III IV |  |
| Las válvulas, bombas y otros componentes de la instalación se desmontan y se reparan sus partes dañadas. | Diagnóstico de averías. | Realiza la reparación de pequeñas fugas en elementos, recambio de juntas, reposición de subconjuntos y piezas, fallos de conexión eléctrica y averías mecánicas de los elementos de una instalación solar térmica, con ayuda de la documentación técnica correspondiente y siguiendo el proceso siguiente: - Identifica las piezas averiadas del elemento. - Realiza la reparación del elemento averiado. | I II III IV |  |
| Las pruebas funcionales de los componentes reparados se realizan según los procedimientos establecidos. | Herramientas de calidad aplicadas a la mejora de las operaciones de mantenimiento. | Describe, en el ámbito de sus competencias, las técnicas de reparación de los diferentes elementos hidráulicos y eléctricos que componen las instalaciones solares térmicas: captadores, depósitos, intercambiadores, bombas, vaso de expansión, válvulas, tuberías, circuitos eléctricos y otros componentes. | I II III IV |  |
| Los partes e informes de la reparación realizada se cumplimentan adecuadamente para colaborar en la gestión de repuestos. | Documentación técnica de la calidad. Informes y partes de control. Manual de mantenimiento. | Comprueba su funcionamiento. Cumplimenta informe de actuación. | I II III IV |  |