PROGRAMACIÓN ENERGÍA SOLAR TERMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Con la entrada en vigor en el año 2007 del nuevo Código Técnico de la Edificación, el sector de la energía solar térmica se ha convertido en uno de los más dinámicos del mercado y generador neto de empleo, consolidándose durante el año 2009 de forma importante y con excelentes previsiones a corto y medio plazo. Para la formación de l@s alumn@s-trabajador@s de la Escuela-Taller, en esta materia, sería  conveniente tener una formación base en Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización domésticas.  Si no se diera dicho perfil, al comienzo del proyecto será necesario  dar estos conocimientos tanto teóricos como prácticos, para adquirir las Unidades de Competencia de Energía  Solar Térmica.  En este caso, se utilizarían dos certificados de profesionalidad:

CERTIFICADO DE  PROFESIONALIDAD: Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización domésticas. Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento. Nivel 2

Unidades de Competencia:

Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos para la conducción de agua y desagües. Imprescindible (I)

Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico. Imprescindible (I)

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables. Familia Profesional: Energía y Agua. Nivel 1.

Unidades de Competencia:

Efectuar operaciones de mecanizado básico. Imprescindible (I)

Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas. Imprescindible (I)

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento

Certificado de Profesionalidad: Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización domésticas.

# Nivel de Cualificación: 1

## Módulo: Energía Solar Térmica

| UNIDAD DE COMPETENCIA | I | D | Criterios de Realización | Contenidos | Criterios de Evaluación | Temporalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos para la conducción de agua y desagües. | SI |  | Acopio y preparación de los materiales: Los planos y croquis sencillos de la instalación a realizar se interpretan correctamente. El acopio de materiales requerido por la instalación se efectúa cumpliendo las instrucciones. La medición, marcado y cortado de piezas se realiza de acuerdo a las medidas proporcionadas. Las tuberías a instalar se presentan garantizando la correcta disposición de las mismas. | Sistema métrico decimal. Unidades de superficie y volumen. Teorema de Pitágoras. Regla de tres. Equivalencias en pulgadas. Herramientas de medición y su correcto uso: flexómetro, calibre, entre otros. Interpretación de instrucciones, documentación técnica, catálogos y planos. Normas sobre Dibujo técnico aplicado a las instalaciones a nivel de interpretación de planos sencillos (vistas, perspectiva isométrica, croquis a mano alzada, diseño de instalaciones, planos, escalas, acotado y simbología). Naturaleza y características de los materiales empleados en las instalaciones. Estanqueidades. Herramientas específicas de fontanería: Manejo, mantenimiento y almacenaje. Nivelado. Fundamentos. Técnicas básicas. | Interpretar informaciones, instrucciones y documentación técnica relacionada con instalaciones de tuberías, preparando materiales, equipos y elementos necesarios: Buscar e interpretar información sobre materiales, equipos y elementos necesarios para la instalación de tuberías. Interpretar información gráfica: dibujos y croquis, identificando los elementos implicados en las instalaciones de tuberías. Identificar necesidades de materiales, repuestos y equipos en función de las operaciones a realizar. Preparar las herramientas y equipos propios de las operaciones a realizar. Organizar el puesto de trabajo, realizando las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias. | 1 ª fase 240 horas. |
|  |  |  |  |  | Operaciones de preparación para la conducción de tuberías de agua siguiendo las instrucciones de instalación: Identificar los equipos y herramientas utilizadas para realizar las aperturas de rozas. Describir las características y modo de funcionamiento de dichos equipos. En un supuesto práctico de operaciones de preparación de rozas para una instalación de conducción: — Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. — Efectuar el aplomado, nivelado y trazado del recorrido de las conducciones. — Efectuar la apertura de rozas con los equipos adecuados — Cortar las tuberías de acuerdo con las medidas proporcionadas. — Preparar y acondicionar el punto o las superficies de intervención. — Eliminar los materiales sobrantes de acuerdo a la normativa. |  |
|  |  |  | Operaciones de presentación, alineado, nivelado y unión de tuberías: Las operaciones de cortado, aterrajado, curvado y unión de las tuberías se efectúan siguiendo instrucciones. Los soportes, puntos de anclaje y formas de la tubería se colocan cumpliendo las especificaciones establecidas. Los elementos de la instalación y las tuberías se ensamblan teniendo en cuenta el alineando y nivelado establecidos. La ausencia de vibraciones y el aislamiento de las conducciones se comprueban siguiendo instrucciones. La limpieza, el pintado y la protección de las canalizaciones se realizan utilizando los materiales establecidos. |  | Operaciones de ensamblaje y unión de tuberías siguiendo las instrucciones de instalación: Describir las técnicas de corte y ensamblado de tuberías en función de los materiales. Identificar los equipos y herramientas utilizadas para realizar las distintas operaciones a realizar (aterrajado, curvado, unión, soldado, corte, entre otros). Describir las características y modos de funcionamiento de dichos equipos. Efectuar las operaciones de corte, aterrajado, curvado y unión de las tuberías. Relacionar operaciones de ensamblaje y unión de tuberías con las características de los sistemas doméstico, de redes de riego y fuentes decorativas, y de redes contraincendios. En un supuesto práctico de instalación de tuberías, donde intervengan operaciones de marcado, corte, conformado, ensamblado y unión de tuberías para una instalación doméstica de suministro de agua potable: — Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. — Colocar los soportes, puntos de anclaje y formas de tubería según instrucciones. — Efectuar el corte y el doblado de las tuberías según el procedimiento adecuado. — Realizar las operaciones de ensamblado y conexión en función del material de la conducción. — Alinear y nivelar las tuberías de la conducción. — Verificar la estanqueidad, ausencia de vibraciones y aislamiento de la conducción. — Realizar operaciones de limpieza y pintado de las canalizaciones. |  |
|  |  |  | Colocación y el mantenimiento de canalizaciones para la conducción de aguas pluviales, así como su reparación y puesta en servicio. El montaje de la estructura necesaria para la instalación de conducciones pluviales: andamios, trabajo vertical, sujeciones, entre otros, se efectúa cumpliendo las instrucciones establecidas y normativas vigentes para trabajos en altura. El trazado previo y la presentación provisional de la canalización de pluviales se efectúan sobre la base de las instrucciones recibidas. Los recipientes para la conducción de aguas pluviales de viviendas se colocan siguiendo instrucciones. Los canalones se colocan y sujetan cumpliendo las instrucciones y normas de seguridad establecidas. Las operaciones de mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones pluviales se realizan siguiendo instrucciones establecidas. Los trabajos de montaje de la instalación en alturas se realizarán cumpliendo estrictamente todas las medidas de seguridad establecidas. | Naturaleza y características de los materiales empleados en las instalaciones. Estanqueidades. Herramientas específicas de fontanería: Manejo, mantenimiento y almacenaje. Nivelado. Fundamentos. Técnicas básicas. | Operaciones de preparación, puesta a punto y mantenimiento de canalizaciones de conducción de aguas pluviales siguiendo las instrucciones de instalación: Caracterizar las operaciones básicas de puesta a punto y mantenimiento de canalizaciones de conducción de aguas pluviales. En un supuesto práctico de operaciones de colocación y mantenimiento de canalizaciones para la conducción de aguas pluviales: — Montar la estructura necesaria para el montaje de la instalación (andamios, sujeciones, entre otros). — Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. — Realizar el trazado previo y la presentación provisional de la canalización. — Realizar operaciones de empalmado y colocación de canalones. — Realizar operaciones de reparación de averías típicas de estas instalaciones. — Aplicar las medidas de seguridad relativas al montaje de estas instalaciones. |  |
|  |  |  | Fijación y comprobación de las tomas y canalizaciones de agua y desagüe. Los sistemas para la fijación de las tomas y canalizaciones de agua y desagüe se realizan cumpliendo las directrices establecidas. La nivelación de las tuberías instaladas se realiza con la precisión establecida. El montaje de tuberías que permita la instalación de toma de agua de la red se realiza cumpliendo las instrucciones establecidas. La instalación del sistema de desagüe se realiza siguiendo instrucciones. Las pruebas de estanqueidad de la instalación se efectúan siguiendo instrucciones. La protección de la instalación se realiza utilizando aislantes adecuados, pinturas y/o forros, aislantes contra impactos, entre otros. | Naturaleza y características de los materiales empleados en las instalaciones. Estanqueidades. Herramientas específicas de fontanería: Manejo, mantenimiento y almacenaje. Nivelado. Fundamentos. Técnicas básicas. | Operaciones de fijación y comprobación de las tomas y canalizaciones de agua y desagües siguiendo las instrucciones de instalación: Identificar las principales operaciones de fijación de las tomas, canalizaciones de agua y desagües que habitualmente se realizan en instalaciones domésticas. Supuesto práctico de operaciones fijación, montaje y comprobación de tomas y canalizaciones: — Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. — Preparar las masas para la fijación de las tomas de agua. — Verificar la nivelación de las tuberías instaladas. — Montar las tuberías de la instalación de toma de agua sanitaria de la red. — Instalar el sistema de desagüe bajo supervisión — Verificar la estanqueidad, ausencia de vibraciones y aislamiento de la conducción. — Proteger las instalaciones mediante aislantes adecuados (pintura, forros, entre otros). |  |
|  |  |  |  | LEY 8-11-1995, núm. 31/1995 y modificaciones posteriores. | Aplicar normas de seguridad e higiene en operaciones de mantenimiento básico de instalaciones de conducción de agua: Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, equipos empleados en operaciones de mantenimiento básico de edificios. Describir los elementos básicos de seguridad de los equipos y útiles, así como de la indumentaria (calzado, guantes, ropa, protección ocular o acústica, entre otros) que se debe emplear. En un supuesto práctico de operaciones de mantenimiento básicos de edificio, determinar las condiciones de seguridad requeridas. Identificar situaciones de riesgo, adoptando las correcciones necesarias y medidas adecuadas para la prevención de accidentes. |  |

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento

Certificado de Profesionalidad: Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización domésticas.

# Nivel de Cualificación: 1

## Módulo: Energía Solar Térmica

| UNIDAD DE COMPETENCIA | I | D | Criterios de Realización | Contenidos | Criterios de Evaluación | Temporalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico. | SI |  | Montaje, desmontaje, mantenimiento e instalación de aparatos sanitarios (lavabos, inodoros, regaderos, bañeras) y verificar su funcionamiento. La presentación provisional de los aparatos, sifones, grifería y complementos de fontanería se realiza con nivelación y predeterminando su sujeción mediante marcado. Los soportes y fijaciones definitivas de los aparatos se colocan según instrucciones. La grifería y complementos se colocan y fijan cumpliendo instrucciones. La conexión de agua sanitaria y de desagüe del aparato de consumo (circuito hidráulico) se realiza siguiendo instrucciones. El correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios y de producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS), así como su estanqueidad, seguridades y prestaciones se comprueban siguiendo instrucciones. Las labores de mantenimiento y limpieza de filtros y sanitarios re realiza siguiendo instrucciones. La regulación del aparatos sanitarios y de la grifería: cisternas, llaves de regulación, fluxores, grifos economizadores, entre otros, se realizan siguiendo instrucciones. | Fundamentos de instalación de aparatos sanitarios y de climatización doméstica Sistema métrico decimal. Unidades de superficie y volumen. Teorema de Pitágoras. Regla de tres. Equivalencias en pulgadas. Herramientas de medición y su correcto uso: flexómetro, calibre, entre otros. Interpretación de instrucciones, documentación técnica, catálogos y planos de montaje. Manuales de manejo. Electrotecnia básica aplicada al montaje de instalaciones domésticas de calefacción y climatización. Conexión y desconexión de circuitos de mando y protección en equipos domésticos de calefacción y climatización. Dibujo técnico aplicado a las instalaciones a nivel de interpretación de planos sencillos (vistas, perspectiva isométrica, croquis a mano alzada, planos, escalas, acotación y simbología). Herramientas específicas: Manejo, mantenimiento y almacenaje. Nivelado. Fundamentos. Técnicas básicas. | Interpretar informaciones, instrucciones y documentación técnica relacionada con las operaciones básicas de las instalaciones de agua, preparando materiales, equipos y elementos necesarios. Buscar e interpretar información sobre materiales, equipos y elementos necesarios para las instalaciones de agua. Interpretar información gráfica: dibujos y croquis, identificando los elementos implicados en las instalaciones de fontanería. Identificar necesidades de materiales, repuestos y equipos en función de las operaciones a realizar. Preparar las herramientas y equipos propios de las operaciones a realizar. Organizar el puesto de trabajo, realizando las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias. | 1 ª fase 240 horas. |
|  |  |  |  |  | Instalar aparatos sanitarios efectuando las comprobaciones para su correcto funcionamiento siguiendo las instrucciones de instalación. Describir las principales características de los aparatos sanitarios y su vinculación con las operaciones de instalación de los mismos. En un caso práctico de instalación de aparatos sanitarios: - Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. - Efectuar la presentación provisional de los aparatos, grifería, sifones, entre otros - Colocar los soportes y fijaciones definitivas de los aparatos - Colocar la grifería y complementos - Realizar la conexión de agua sanitaria y desagüe. - Verificar el correcto funcionamiento de los aparatos comprobando la estanqueidad, seguridades y prestaciones. - Realizar la regulación del aparato sanitario y de la grifería. - Identificar las operaciones de mantenimiento básico de la instalación |  |
|  |  |  | Colocación y puesta en marcha de termos eléctricos y otros aparatos de producción de ACS de uso doméstico: La presentación provisional del aparato de producción de ACS se realiza siguiendo instrucciones. Los soportes y fijaciones definitivas de los aparatos se colocan cumpliendo criterios establecidos. La conexión del circuito de agua se realiza siguiendo instrucciones. La conexión a las tomas del suministro de gasóleo, gas, entre otros, se efectúa atendiendo al procedimiento establecido. La regulación y funcionamiento del aparato de producción de ACS se comprueba, bajo supervisión, que se ajusta a las prescripciones establecidas. | Instalación y mantenimiento de sanitarios y de aparatos de climatización doméstica Aparatos que se encuentran en una instalación de climatización básica. Fundamentos. Aparatos sanitarios. Tipología y características fundamentales de montaje. Instalación de aparatos sanitarios. Sistemas de montaje y sujeción. Comprobaciones para su funcionamiento. Aparatos de producción de agua caliente. Fundamentos. Instalación de aparatos de producción de agua caliente sanitaria y/o calefacción. Sistemas de sujeción. Comprobaciones para su funcionamiento. Colocación de radiadores, ventiladores y otros elementos de climatización. Comprobaciones para su funcionamiento. Averías más frecuentes y operaciones básicas de mantenimiento. | Instalar los aparatos de producción de agua caliente sanitaria y/o calefacción siguiendo las instrucciones y normas de instalación. Describir las principales características de los aparatos de producción de agua caliente destinados a calefacción o consumo doméstico y su vinculación con las operaciones de instalación de los mismos. En un caso práctico de instalación de aparatos de agua caliente sanitaria: - Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. - Efectuar la presentación de los aparatos a instalar. - Efectuar la conexión de agua. - Efectuar la conexión eléctrica del equipo de producción de calor. - Efectuar la conexión de suministro de combustible. - Verificar el correcto funcionamiento del equipo de producción de calor (estanqueidad, encendido, regulación de la llama, regulación de caudal, seguridad, entre otros). - Colocar las rejillas de ventilación siguiendo la normativa de combustibles. - Conectar los sistemas de evacuación de productos de combustión de acuerdo a las normas. - Identificar las operaciones de mantenimiento básico de la instalación. |  |
|  |  |  | Colocación y puesta en marcha de calderas domésticas: La presentación provisional de la caldera doméstica se efectúa siguiendo instrucciones. Los soportes y fijaciones definitivas de los aparatos se colocan siguiendo instrucciones. El nivelado, trazado, anclaje y colocación de apoyos de los aparatos se realiza siguiendo instrucciones y de acuerdo a las normas del fabricante. El conexionado a las diferentes tomas y aparatos se efectúa siguiendo instrucciones. La puesta en marcha de la caldera se realiza siguiendo instrucciones. |  |  |  |
|  |  |  | Colocación y puesta en marcha de radiadores, ventiladores u otros elementos de climatización de uso doméstico: La presentación provisional del aparato de climatización se efectúa siguiendo instrucciones. Los soportes y fijaciones definitivas de los aparatos se colocan bajo supervisión. El nivelado, trazado, anclaje y colocación de apoyos a los aparatos se realiza siguiendo instrucciones y de acuerdo a las normas del fabricante. El conexionado del aparato a las diferentes tomas y puntos terminales se efectúa siguiendo instrucciones. El llenado de agua y las operaciones de purgado y cebado se realiza siguiendo instrucciones. | Normativa de aplicación a la instalación de aparatos sanitarios y de climatización doméstica. Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Agua. Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua. Medidas de seguridad en instalaciones. Normas que regulan las pruebas de funcionamiento de los aparatos (rendimiento, combustión, seguridades, entre otros). Normativa de prevención de riesgos medioambientales. Riesgos específicos en el proceso de instalación. Sistemas EPIS. | Colocar radiadores, ventiladores y otros elementos de climatización de uso doméstico siguiendo las instrucciones de instalación. Describir los elementos utilizados en las instalaciones de climatización y ventilación-extracción y las características de su colocación En un caso práctico de instalación de elementos de climatización: - Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. - Efectuar la presentación provisional de los elementos a instalar. - Colocar los soportes y fijaciones definitivas de los elementos debidamente nivelados. - Realizar la conexión del elemento al circuito de tubería de agua, conductos de aire o tubería de refrigerante. - Realizar la puesta en marcha y regulación básica de los equipos: conexionado eléctrico, llenado de agua, purgado de aire y agua, pruebas de estanqueidad, entre otros. - Identificar las principales averías de este tipo de instalaciones domésticas de climatización y sus operaciones de mantenimiento básico. |  |
|  |  |  | Medidas de prevención de riesgos, seguridad y medioambientales necesarias para la prevención de posibles accidentes, siguiendo las instrucciones y normas: En el manejo de herramienta y maquinaria así como en el transporte y manipulación de los aparatos sanitarios y de producción de ACS, y de objetos que entrañen riesgo se realiza tomando las medidas de prevención y seguridad necesarias para evitar posibles accidentes. En la instalación de medidas de seguridad: sobre presiones, acumulaciones de gas, sobre temperaturas, cortocircuitos, retornos de agua se realiza bajo supervisión y ajustándose a las normas y a las prescripciones establecidas. En la eliminación, recogida y almacenaje de residuos de la instalación se realiza atendiendo a su posible reciclado y normativa medioambiental. | LEY 8-11-1995, núm. 31/1995 y modificaciones posteriores. | Aplicar normas de instalación interiores de agua, y de seguridad e higiene en las operaciones de instalación de sanitarios y elementos de climatización de uso doméstico. Relacionar las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Agua. Aplicar Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua en supuestos prácticos. Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, equipos empleados en operaciones. Describir los elementos básicos de seguridad de los equipos y útiles, así como de la indumentaria (calzado, guantes, ropa, protección ocular o acústica, entre otros) que se debe emplear. En un supuesto práctico de operaciones de instalación, determinar las condiciones de seguridad requeridas en la operación. Identificar situaciones de riesgo, adoptando las correcciones necesarias y medidas adecuadas para la prevención de accidentes. |  |

Familia Profesional: Energía y agua

Certificado de Profesionalidad: Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables.

# Nivel de Cualificación: 1

## Módulo: Energía Solar Térmica

| UNIDAD DE COMPETENCIA | I | D | Criterios de Realización | Contenidos | Criterios de Evaluación | Temporalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectuar operaciones de mecanizado básico | SI |  | TRAZADO DE PIEZAS: Realizar el trazado de piezas para proceder a su mecanizado, a partir de planos sencillos. El trazado aporta la información que define correctamente la pieza para su mecanizado y se realiza según las especificaciones técnicas y la normativa específica y con los útiles adecuados y de acuerdo con lo establecido en los planos. El marcado se realiza con los productos y métodos establecidos. Tanto el trazado y el marcado se realizan con la precisión requerida para lograr la calidad esperada del mecanizado. | EL TRAZADO: Normas de trazado. Técnica y útiles. |  | 1 ª fase 60 horas. |
|  |  |  | ESTABLECER EL PROCESO DE MECANIZADO EN CUANTO A FASES Y PARÁMETROS DE CORTE, ASEGURANDO LA VIABILIDAD DEL MECANIZADO Y CONSIGUIENDO LA CALIDAD DEL PROCESO: El análisis del plano de la pieza permite determinar: La sucesión de las operaciones de mecanizado que debe realizar, las máquinas, herramientas, material y los dispositivos de sujeción y herramientas de corte que hay que utilizar y las dimensiones finales. Las secuencias determinadas permiten realizar el mecanizado según las normas y especificaciones requeridas. El proceso de mecanizado obtiene la calidad adecuada y optimiza los tiempos. Los parámetros de mecanizado se seleccionan en función del material y de las características de la pieza a mecanizar. El proceso se determina conjugando : - Las características de la pieza (forma geométrica, dimensiones, precisión, peso, entre otras). - Los medios disponibles para mecanizar la pieza (máquinas, herramientas, utillajes, entre otros). - Las disponibilidades de las máquinas en el momento de hacer la pieza. | PLANOS DE FABRICACIÓN Acotados. Normalización. Especificaciones. TÉCNICAS DE MECANIZADO Y UNIÓN Técnicas de roscado. Técnicas de remachado. Técnicas de mecanizado manual con arranque de viruta. Técnicas de unión desmontables. | PROCESO DE MECANIZADO: Comparar las técnicas de mecanizado manual y a máquina, con el fin de seleccionar los aparatos, máquinas, equipos y herramientas necesarios para realizarlas. Clasificar los distintos tipos de limas. Explicar el proceso de taladrado y calcular la velocidad de corte según el material que hay que taladrar y el diámetro de la broca que se debe utilizar. Relacionar distintos tipos de brocas con los materiales que hay que taladrar. Identificar los distintos tipos de hojas de sierra relacionándolos con el material que hay que cortar y la velocidad de corte. Efectuar los cálculos necesarios para seleccionar la varilla o taladro según el diámetro de la rosca en el roscado a mano. Realizar diferentes procedimientos de medida con calibre micrómetro. |  |
|  |  |  | ÚTILES Y HERRAMIENTAS: Las herramientas y útiles seleccionados son los adecuados, en función del tipo de material, calidad requerida y disponibilidad de los equipos. Las herramientas y útiles seleccionados permiten el mecanizado en el menor tiempo posible. Las especificaciones del fabricante se tienen en cuenta para elegir las herramientas. | METROLOGÍA: Aparatos de medida directa. Aparatos de medida por comparación. | ÚTILES Y HERRAMIENTAS: Operar diestramente con los aparatos, máquinas, equipos y herramientas, utilizados en los trabajos de mecanizado. Supuestos prácticos debidamente caracterizados, que impliquen realizar mediciones (lineales, angulares, de roscas, entre otras) con distintos aparatos: - Elegir el aparato adecuado al tipo de medida que se debe realizar y la precisión requerida. - Calibrar el aparato de medida según patrones. - Realizar medidas con la precisión adecuada. Supuestos prácticos de mecanizado manual, debidamente caracterizados, que impliquen realizar operaciones de serrado, limado, roscado: - Ejecutar las operaciones necesarias de trazado y marcado. -Manejar adecuadamente las herramientas - Ajustar el acabado final a medidas y normas dadas en croquis o plano. Supuestos prácticos de mecanizado a máquina, debidamente caracterizados, que impliquen taladrado, serrado, limado, corte con cizalla: - Ejecutar las operaciones necesarias de trazado. - Montar correctamente las herramientas o útiles necesarios para cada operación. - Manejar adecuadamente cada una de las máquinas. - Ajustar el acabado final a medidas y normas dadas en croquis o plano. |  |
|  |  |  | UNIONES SOLDADAS: Ejecutar uniones soldadas, que no requieran una gran destreza, aplicando las técnicas necesarias y siguiendo las especificaciones técnicas. Las uniones soldadas se realizan preparando los bordes, fijando y dando la rigidez adecuada a los elementos que deben unir. El consumible y los valores de las variables de operación se seleccionan en función de los materiales base. Las uniones soldadas no presentan defectos. | SOLDADURA ELÉCTRICA: Equipos de soldadura eléctrica por arco y soldadura blanda. Técnicas de soldadura. Materiales de aportación. | OPERAR CON LOS EQUIPOS DE SOLDADURA BLANDA Y ELÉCTRICA POR ELCTRODO REVESTIDO SIN SER REQUERIDA UNA GRAN DESTREZA. Relacionar los distintos tipos de materiales base con los de aportación y desoxidantes según el tipo de soldadura que hay que obtener. Describir los componentes de los equipos de soldadura, así como el funcionamiento de los mismos. En casos prácticos, debidamente caracterizados, que impliquen realizar distintos ejercicios de soldaduras en posición vertical y horizontal: - Elegir el tipo de soldadura que se debe emplear, en función de los materiales que hay que unir y las características exigidas a la unión. - Efectuar la limpieza de las zonas de unión eliminando los residuos existentes. - Realizar la preparación de bordes para efectuar soldaduras a tope, solapadas, en «V» y en «X», según el espesor del material que hay que unir, y de acuerdo con las normas establecidas. - Ajustar los parámetros de soldeo en los equipos según los materiales de base y de aportación. - Manejar los materiales de aportación y desoxidantes según establece el procedimiento utilizado. - Conseguir, en las soldaduras ejecutadas, las características prescritas. - Aplicar las normas de uso y seguridad durante el proceso de soldadura. |  |
|  |  |  | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Ejecutar todas las operaciones de mecanizado de acuerdo con las normas de prevención de riesgos laborales. Cumplimiento de las medidas de protección personales y colectivas. La zona de trabajo se mantiene libre de riesgos. Las contingencias acaecidas se comunican con la prontitud necesaria para posibilitar se supervisión y resolución. | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Riesgos del taller mecanizado. Equipos de protección Individual. | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Aplicación de las normas de uso y seguridad durante el proceso de soldadura. |  |

Familia Profesional: Energía y agua

Certificado de Profesionalidad: Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables.

# Nivel de Cualificación: 1

## Módulo: Energía Solar Térmica

| UNIDAD DE COMPETENCIA | I | D | Criterios de Realización | Contenidos | Criterios de Evaluación | Temporalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas. | SI |  | OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE DE SOPORTES, ANCLAJES Y CAPTADORES: Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos se seleccionan, acopian, preparan y ubican de acuerdo a las instrucciones recibidas. Preparación del área de trabajo. Colocación, según las instrucciones recibidas de soportes, zapatas y puntos de anclaje de los captadores, tuberías y accesorios. Colocación de protecciones y aislamiento térmico de los componentes hidráulicos. Las operaciones de montaje de soportes, anclajes y captadores se realizan conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental de la empresa. Los residuos generados se recogen y clasifican según el plan de gestión de residuos establecido. | CONFIGURACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES SOLARES: Configuración y funcionamiento de las instalaciones solares térmicas. Hidráulica y Electrotecnia básica. Radiación solar y climatología. Calor y temperatura. Transmisión del calor. Equipos y elementos constituyentes de las instalaciones solares térmicas: soportes, anclajes, captadores, circuitos primario y secundario, intercambiadores, depósitos de acumulación, depósitos de expansión, sistemas de disipación, bombas de circulación, tuberías, purgadores, caudalímetros, válvulas y elementos de regulación. Descripción y función. Instalaciones solares térmicas auxiliares y de apoyo. Aparatos de protección en los circuitos hidráulicos y eléctricos. Interpretación de esquemas y diagramas básicos de instalaciones. Simbología y representación gráfica. Normativa de aplicación. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales. | IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LAS INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS, DESCRIBIENDO SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES: Explicar las leyes y principios básicos de la electricidad y la hidráulica relacionando las principales magnitudes y unidades de medida. Describir los conceptos de radiación y climatología, así como los principios físicos para el aprovechamiento de la energía solar. Interpretar información gráfica, esquemas y croquis de instalaciones solares térmicas identificando sus partes, equipos y componentes. Describir el funcionamiento de una instalación solar térmica a partir de la documentación técnica correspondiente. Describir el funcionamiento de cada uno de los elementos principales que componen las instalaciones solares térmicas. Describir el funcionamiento de los sistemas de medida y aparatos de protección en los circuitos hidráulicos y eléctricos. Describir los requerimientos fundamentales recogidos en las normas aplicables a este tipo de instalaciones. En un supuesto práctico de una instalación solar térmica real o simulada a escala, debidamente caracterizada: - Identificar los equipos y elementos utilizados (soportes, anclajes, captadores solares, intercambiadores, acumuladores, aparatos de medida y protección). - Describir el funcionamiento general del conjunto de la instalación. - Describir las funciones de los equipos y elementos utilizados. Identificar los requerimientos fundamentales de las normas aplicables a este tipo de instalación incluyendo la prevención de riesgos laborales y medioambientales. | 1 ª fase 150 horas |
|  |  |  | REALIZAR UNIONES MECÁNICAS Y SOLDADAS EN EL PROCESO DE MONTAJE DE TUBERÍAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS CONFORME A LAS INSTRUCIONES RECIBIDAS Y AL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORLES Y MEDIOAMBIENTALES DE LA EMPRESA Y BAJO SUPERVISIÓN: Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos se seleccionan, acopian, preparan y ubican de acuerdo a las instrucciones recibidas en función del tipo de unión a realizar. El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la propia actuación y según procedimientos de trabajo establecidos. Las zonas de unión se limpian y preparan de acuerdo a los materiales empleados y a la técnica de unión a emplear. Las zonas de unión de las tuberías se mecanizan y acondicionan según la técnica requerida por los materiales empleados y la función a realizar. Las tuberías y accesorios se sueldan con la técnica requerida según los materiales empleados y la función a realizar. El tendido y conexión de las tuberías y accesorios de los circuitos hidráulicos se realiza con las pendientes, técnicas y demás características requeridas conforme las instrucciones recibidas. El calorifugado de las tuberías se realiza siguiendo instrucciones. Los residuos generados se recogen y clasifican según el plan de gestión de residuos establecido | OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE DE SOPORTES, ANCLAJES, CAPTADORES Y COMPONENTES HIDRÁULICOS EN ISTALACIONES SOLARES TÉRMICAS: Montaje de estructuras de instalaciones solares térmicas. Tipos. Materiales. Impermeabilización y tratamientos anticorrosión. Montaje de estructuras y bancadas para los sistemas auxiliares y de apoyo (sistemas de acumulación, sistemas de disipación). Montaje de captadores. Tipos. Materiales. Aislamiento térmico. Sistemas de agrupamiento y conexión. Orientación e inclinación. Sombras. Montaje de tuberías. Tipos. Materiales. Aislamiento térmico. Uniones de tuberías y accesorios. Soldaduras: técnicas y métodos. Desplazamiento e izado de equipos y materiales. Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización. OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE DE TUBERÍAS Y COMPONENTES HIDRAÚLICOS DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS. Procedimientos y operaciones de preparación y mecanizado de tuberías. Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje de tuberías y circuito hidráulico de instalaciones solares térmicas. Técnicas de utilización. Uniones mecánicas fijas y desmontables. Tipología y características. Medios y técnicas empleadas. Uniones soldadas. Tipos de soldadura utilizadas en instalaciones solares térmicas. Procedimientos y técnicas de soldeo por oxigás. Principios de funcionamiento. Proceso de combustión y ajuste de llamas. Reguladores de presión. Mangueras y conexiones. Identificación de los materiales de aportación, varillas y otros consumibles. Técnicas de soldeo. Inspección visual y defectos de las uniones soldadas. | APLICAR TÉCNICAS DE MONTAJE DE SOPORTES, ANCLAJES Y CAPTADORES DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS A PARTIR DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES IDÓNEOS Y ACTUANDO BAJO NORMAS DE SGURIDAD: Describir los métodos y procedimientos para desplazar los soporte, estructuras y captadores en condiciones de seguridad. Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación. Describir las técnicas de anclaje, ensamblaje, unión, nivelación y otras a utilizar en los procesos de montaje de soportes, estructuras y captadores de instalaciones solares térmicas. En distintos casos prácticos de instalaciones solares térmicas convenientemente caracterizadas: -Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia obra. -Seleccionar y acopiar los materiales y herramientas para la colocación de los soportes, bancadas y estructuras previstos. -Desplazar, ubicar y colocar los soportes, bancadas y estructuras en el lugar que corresponda. -Colocar los captadores solares térmicos con la orientación e inclinación establecidas. -Montar y aplicar las protecciones de aislamiento y contra la corrosión. -Dejar el entorno de trabajo en condiciones óptimas de orden y limpieza después de las operaciones de montaje, retirando los residuos a los contenedores correspondientes. -Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el montaje. - Actuar aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso. |  |
|  |  |  | REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS CONFORME A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS Y AL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES DE LA EMPRESA, BAJO SUPERVISIÓN. Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos se seleccionan, acopian, preparan y ubican de acuerdo a las instrucciones recibidas en función del tipo de sistema eléctrico de la instalación solar térmica a realizar. Las canalizaciones, conductores eléctricos, elementos detectores, elementos de medida y protección, y otros componentes de la instalación eléctrica se montan utilizando los medios establecidos y aplicando los procedimientos requeridos, conforme las instrucciones recibidas. La colocación de los cuadros eléctricos de la instalación se realiza siguiendo instrucciones. Las operaciones de montaje de los equipos eléctricos y elementos auxiliares se realizan conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental de la empresa. Los residuos generados se recogen y clasifican según el plan de gestión de residuos establecido. Realizar operaciones básicas en la puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas en las condiciones de seguridad establecidas, conforme a las instrucciones recibidas y al plan de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa, y bajo supervisión. | OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE DE CIRCUITOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS: Canalizaciones y conducciones. Conductores. Acometidas y cuadros de protección general. Protecciones. Tipos y características. Equipos eléctricos y electrónicos de protección, maniobra y seguridad. Montaje de equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas y de sus sistemas auxiliares. Montaje y conexión de cuadros y componentes eléctricos. Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización. | OPERAR CON HERRAMIENTAS DE MECANIZADO Y CON EQUIPOS DE SOLDEO PARA REALIZAR UNIONES DE TUBERÍAS Y COMPONENTES DE INSTALACIONES SOLRES TÉRMICAS: Identificar los distintos tipos de materiales empleados en las tuberías y componentes de los circuitos hidráulicos de las instalaciones solares térmicas. Describir las herramientas y procedimientos para el roscado, abocardado y otras técnicas de unión mecánica de tuberías. Describir las herramientas y procedimientos para el soldeo de tuberías y sus accesorios. En distintos casos prácticos de uniones mecánicas para tuberías y componentes de instalaciones solares térmicas convenientemente caracterizadas: -Interpretar las instrucciones sobre el tipo de técnica de unión que hay que emplear en función de las características de los materiales a unir. -Preparar los equipos y accesorios de corte, roscado, abocardado y demás técnicas de unión mecánica. -Realizar la preparación y limpieza de las zonas de unión. -Operar con las herramientas para mecanizar las piezas a unir. -Efectuar el ensamblaje y unión de las tuberías o componentes. -Comprobar el acabado de la unión realizada. -Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados. - Aplicar las normas de seguridad durante el proceso de mecanizado. En distintos casos prácticos de uniones soldadas para tuberías y componentes de instalaciones solares térmicas convenientemente caracterizadas: -Interpretar las instrucciones sobre el tipo de soldeo que hay que emplear, en función de los materiales que se van a unir y las características exigidas a la unión. -Preparar los equipos de soldeo y accesorios. -Realizar la preparación y limpieza de las zonas de unión. -Ajustar los parámetros de soldeo en los equipos según los materiales de base y de aportación. -Efectuar las operaciones de soldeo, según el procedimiento elegido. -Comprobar el acabado de la unión por soldadura. -Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados. - Aplicar las normas de seguridad durante el proceso de soldeo. |  |
|  |  |  | REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS EN LA PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS EN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS Y AL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES DE LA EMPRESA, Y BAJO SUPERVISIÓN: Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios en el proceso de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas se seleccionan, acopian y preparan de acuerdo a las instrucciones recibidas según la actuación a realizar. El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la propia actuación y según procedimientos de trabajo establecidos. Las pruebas de estanqueidad y presión de los circuitos hidráulicos se preparan para cada circuito siguiendo instrucciones, para su realización por el personal competente. Los circuitos hidráulicos se limpian y desinfectan siguiendo instrucciones y normativa de aplicación. Los circuitos se preparan para el llenado definitivo, colaborando posteriormente en su realización, siguiendo instrucciones y normativa vigente. El aislamiento térmico de los componentes hidráulicos se comprueba que asegura la protección de los agentes atmosféricos, según las instrucciones recibidas. La instalación se prepara para la puesta en servicio, colaborando en la realización de la misma, siguiendo las instrucciones recibidas y aplicando los procedimientos y protocolos establecidos. Las pruebas y operaciones en la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas se realizan conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental de la empresa. Los residuos generados se recogen y clasifican según el plan de gestión de residuos establecido. | OPERACIONES BÁSICAS DE PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS: Procedimientos de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. Pruebas de estanqueidad y presión: procedimientos. Pruebas de resistencia mecánica: procedimientos. Limpieza y desinfección de circuitos e instalaciones. Prevención de la legionela. Fluidos caloportadores. Anticongelantes. Vertidos. Sistemas manuales y automáticos para el control y operación en instalaciones. Maniobras de puesta en servicio y paro de la instalación. Sistemas y técnicas de gestión de los sobrecalentamientos. | APLICAR TÉCNICAS DE MONTAJE DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE INSTALACIOENS SOLATRES TÉRMICAS PARTIR DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES IDÓNEOS Y ACTUANDO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD: Describir las técnicas y procedimientos de montaje y conexión de canalizaciones y conductores. Explicar las técnicas de colocación de cuadros eléctricos de protección y control y demás elementos eléctricos y electrónicos de las instalaciones solares térmicas. En distintos casos prácticos de instalaciones solares térmicas convenientemente caracterizadas: -Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia obra. -Ubicar los equipos y materiales en el lugar que corresponda según el trabajo a realizar. -Montar las canalizaciones y conductores. -Colocar y conectar los cuadros eléctricos, sistemas de acumulación y sistemas auxiliares. -Dejar el entorno de trabajo en condiciones óptimas de orden y limpieza después de las operaciones de montaje, retirando los residuos a los contenedores correspondientes. -Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el montaje. -Actuar aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso. - Cumplimentar informe de actuación. |  |
|  |  |  | REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS SIGUIENDO PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS E INSTRUCCIONES RECIBIDAS Y AL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES DE LA EMPRESA Y BAJO SUPERVISIÓN. Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios en el proceso de mantenimiento de instalaciones solares térmicas se seleccionan, acopian y preparan de acuerdo a las instrucciones recibidas según la actuación a realizar. El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la propia actuación y según procedimientos de trabajo establecidos. Las operaciones de limpieza y desinfección de captadores, acumuladores, intercambiadores y demás elementos de las instalaciones se realizan siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos. La instalación se inspecciona detectando posibles anomalías como presencia de condensación en las cubiertas de los captadores, agrietamientos, deformaciones, corrosión, aparición de fugas u otras posibles disfunciones que se informan al inmediato superior. La reparación de fugas y averías en conexiones, la sustitución de componentes defectuosos y otras operaciones básicas de mantenimiento correctivo se realizan siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos. Las operaciones de mantenimiento se realizan conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental de la empresa. Los residuos generados se recogen y clasifican según el plan de gestión de residuos establecido. | OPERACIONES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS: Procedimientos y operaciones para la toma de medidas de magnitudes principales. Operaciones de mantenimiento mecánico y eléctrico de instalaciones solares térmicas. Procedimientos de limpieza y desinfección de captadores, acumuladores, intercambiadores y demás elementos de las instalaciones. Engrase, relleno de fluido caloportador y otras operaciones básicas de mantenimiento preventivo. Técnicas de diagnóstico de averías no complejas. Procedimientos para aislar hidráulica y eléctricamente los diferentes componentes. Procedimientos de desmontaje y reparación o reposición de elementos eléctricos y mecánicos. Útiles, herramientas y medios empleados en el mantenimiento. Técnicas de utilización. NORMATIVA DE APLICACIÓN A LAS OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS: . Normativa de aplicación. Normativa de gestión de residuos. Normativa de prevención de riesgos laborales específicos. Equipos de protección individual. Normativa de prevención de riesgos mediambientales específicos. Normativa sobre manipulación de gases fluorados. | REALIZAR OPERACIONES DE PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS A PARTIR DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ACTUANDO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD: Describir los procedimientos empleados para efectuar las pruebas de presión y estanqueidad reglamentarias. Describir los requisitos de limpieza y desinfección de las instalaciones solares térmicas. Identificar los procedimientos de llenado del circuito primario con diferentes fluidos caloportadores. Describir la secuencia de operación y los procedimientos y técnicas empleados en la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas. Explicar el funcionamiento de termostatos y otros elementos de control no complejos de instalaciones solares térmicas. Señalar los elementos de una instalación solar térmica sobre los que se actúa para ponerla en marcha, regularla o pararla. En uno o varios casos prácticos de instalaciones solares térmicas montadas con diferentes materiales: -Efectuar pruebas de estanqueidad y resistencia mecánica de los circuitos hidráulicos. -Limpiar y desinfectar los circuitos y componentes hidráulicos. -Realizar el llenado de los circuitos con el fluido caloportador adecuado. -Comprobar las protecciones y el aislamiento térmico de los captadores y circuitos. -Comprobar las conexiones de los circuitos eléctricos y de los elementos de regulación. -Programar los termostatos y elementos de control no complejos. -Realizar la puesta en servicio de la instalación. -Comprobar el adecuado funcionamiento general de la instalación. -Realizar las maniobras de marcha, paro y para dejar fuera de servicio temporalmente la instalación. -Actuar aplicando las medidas de prevención en todo el proceso. - Cumplimentar informe de actuación. |  |
|  |  |  |  |  | APLICAR TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN: Describir los materiales, equipos y herramientas necesarios para realizar las labores de mantenimiento. Describir los procedimientos de cada una de las operaciones básicas de mantenimiento preventivo y correctivo que deben ser realizadas en los equipos y componentes de las instalaciones solares térmicas. Describir las averías más frecuentes en instalaciones solares térmicas, relacionándolas con las causas que las producen. En un caso práctico de una instalación solar térmica montada: -Identificar los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo. -Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la operación según procedimientos de trabajo establecidos. -Comprobar el adecuado funcionamiento general de la instalación. -Comprobar estado general de soportes, protecciones y material aislante. -Realizar las operaciones de limpieza y comprobación del sistema hidráulico. -Identificar y localizar las posibles averías y sus causas. -Realizar operaciones de sustitución de componentes. -Realizar operaciones de reparaciones básicas de componentes. -Comprobar las conexiones y aislamiento del sistema eléctrico. -Conectar el sistema. -Dejar el entorno de trabajo en condiciones óptimas de orden y limpieza después de las operaciones de montaje, retirando los residuos a los contenedores correspondientes. -Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el mantenimiento. -Actuar aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso. - Cumplimentar informe de actuación. |  |